|  |
| --- |
| Załącznik nr 1 do wniosku**OPIS PRRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  |
|  |
| Robota budowlana realizowana w trybie awaryjnym na wniosek Gdańskiego Ośrodka Sportu pod nazwą ,,Remont Falochronu Zachodniego przy wejściu do Portu Gdańsk’’.Robota naprawcza polegająca na 1. Usunięcie wszystkich uszczelnień ze szczelin dylatacyjnych i miejsc uchwytów montażowych , całość do usunięcia ze względu na zły stan techniczny istniejących uszczelnień oraz miejscowe uszkodzenia wypełnień dylatacji ,
2. Oczyszczenie ciśnieniowe szczelin dylatacyjnych i miejsc uchwytów montażowych przy użyciu myjki ciśnieniowej oraz osuszenie miejsc dylatacji,
3. Usunięcie odspojonych fragmentów betonowych płyt odciążających
4. Wycięcie piłą do betonu i oczyszczenie miejsc ubytków betonu, ewentualne zbrojenie siatką stalową z nawiązaniem do istniejącego zbrojenia płyt
5. Zabetonowanie miejsc ubytków i szczelin betonem hydrotechnicznym , zagęszczenie i pielęgnacja betonu , zatarcie na gładko
6. Wyspoinowanie szczelin dylatacyjnych i miejsc uchwytów montażowych masą bitumiczną Olkit wtłaczaną na zimno ,
7. Uporządkowanie terenu wraz z wywozem i utylizacją materiałów rozbiórkowych i odpasdowych
 |

Sporządził : Gdynia , 10.03.2017.