Załącznik nr 1 A do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZP-JBC-3800-8/17

,,Dostawa 15 sztuk zestawów stacji roboczych dla projektu „Projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200000” – część I zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa stacji roboczych (zwanych dalej również „sprzętem”) dla potrzeb realizacji projektu „Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000”.

- Sprzęt musi zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego, łącznie z czynnościami ładunkowymi

- Zamówienie dotyczy dostawy fabrycznie nowego sprzętu tzn. nie używanego przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego do przeprowadzenia testów.

- Dostarczony sprzęt musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących rynek polski, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

- Oferowany sprzęt nie może być w dniu składania ofert przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

- Dostarczony sprzęt, jeżeli jest przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej zasilanej napięciem 230V, musi być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających.

- Spełnienie wymagań technicznych dla sprzętu musi być potwierdzone załączoną do oferty specyfikacją techniczną oferowanych urządzeń (w formie drukowane z dokładnym wyszczególnieniem parametrów, których wymagał Zamawiający. W/w specyfikacja techniczna musi pochodzić od producenta sprzętu lub ma być przez niego potwierdzona.

- Zamawiany sprzęt, będący przedmiotem zamówienia, musi spełniać parametry nie gorsze niż:

Stacja robocza w ilości 15 sztuk (Wymagane minimalne parametry techniczne).

- Płyta główna

Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w:

- 4 Gniazda DIMM obsługujące minimum 64GB pamięci RAM DDR4 przy częstotliwości minimum 2133 MHz

- 1 Gniazdo pełnowymiarowe PCIe x16

- 1 Gniazdo pełnowymiarowe PCIe x1

- 1 Gniazdo pełnowymiarowe PCI

- 1 złącze M.2.

- Chipset

Rekomendowany przez producenta procesora, zapewniający sprzętowe wsparcie wirtualizacji oraz obsługę rdzenia graficznego zintegrowanego z procesorem. Specyfikacja wejść wyjść musi przewidywać obsługę portów USB 3.0 w ilości minimum 6 szt. oraz portów USB 2.0 w ilości 4 szt. Chipset musi posiadać obsługę standardu SATA 6.0Gbps w minimum 8 portami.

- Procesor

Minimum 4 rdzeniowy, 4 wątkowy procesor o częstotliwości bazowej 3,2 GHz wykonany w architekturze 64-bit wyposażony w minimum 6MB pamięci podręcznej oraz zintegrowany układ graficzny. Procesor musi wspierać mechanizmy wirtualizacji.

- Pamięć RAM

16GB pamięci DDR4 o taktowaniu 2133 MHz

- Dysk twardy

Zestaw musi posiadać

- systemowy dysk twardy o pojemności 256GB wykonany w technologii SSD

- magnetyczny dysk twardy o pojemności 2TB i prędkości obrotowej 7200obr/min

- Karta graficzna

Wyposażona w 2 porty DisplayPort lub 1xDisplayPort oraz 1xHDMI,  pełna obsługa standardu DirectX 12 oraz HEVC. Obsługa standardu VP9 oraz pamięci DDR4

- Karta dźwiękowa

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio.

- Karta sieciowa

10/100/1000 zintegrowana z płytą główną Gigabit Ethernet RJ 45.

- Porty

- 6x USB 3.0 (4 z tyłu, 2 na przednim panelu obudowy),

- 1x RJ-45,

- 1x wejście liniowe audio,

- 1x wyjście audio,

- 1x wejście na mikrofon,

- 2x DP (lub 1xDP oraz 1xHDMI),

- Klawiatura

Klawiatura USB w układzie polski programisty w kolorze czarnym

- Mysz

Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką.

- Napęd optyczny

Nagrywarka płyt DVD +/-R.

- Obudowa

- Typu Mini Tower (2 zatoki zewnętrzne 5,25 cala oraz 2 zatoki wewnętrzne 3,5 cala),

- Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych),

- Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy,

- Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington’a) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki),

- Obudowa musi być wyposażona w kabel zasilający.

- System operacyjny

64 bitowy system operacyjny:

- Microsoft Windows 7 Profesjonal z bezpłatnym uaktualnieniem do Microsoft Windows 10 Pro

- Pakiet aplikacyjny Microsoft Office 2016 w wersji Standard

- Certyfikaty i standardy

- Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu

- Deklaracja zgodności CE

Monitor w ilości 15 sztuk (Wymagane minimalne parametry techniczne).

- Przekątna ekranu

Minimum 27 cali w formacie 16:9

- Matryca

Full HD o natywnej rozdzielczości 1920x1080 wykonana w technologii TFT IPS LED

- Kąty widzenia

Minimum 175 stopni w pionie

- Jasność

Minimum 300cd/m2

- Pozostałe parametry

  - Kontrast typowy 1000:1

  - Liczba wyświetlanych kolorów minimum 16,7 mln

  - Wielkość plami 0,311

  - Czas reakcji: 6ms

- Złącza wideo

- 1 złącze Display Port

- 1 złacze VGA

- 1 złącze HDMI

- Inne

- Regulacja cyfrowa OSD

- Regulacja pochyleń

- Regulacja wysokości

- Obrót (pivot)

- Obrót (podstawa)

- Kabel DP-DP 1,8m

- Hub USB z 4 portami USB

Załącznik nr 1 B do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZP-JBC-3800-8/17

Dostawa infrastruktury serwerowej - modułu rozszerzeń macierzy dyskowej IBM StoreVise 3700 oraz dwóch serwerów sprzętowych dla realizacji projektu „Projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200000” – część II zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa dwóch serwerów oraz modułu rozszerzeń macierzy IBM StoreVise 3700 (zwanych dalej również „sprzętem”) dla potrzeb realizacji projektu „Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000”.

- Sprzęt musi zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego, łącznie z czynnościami ładunkowymi.

- Zamówienie dotyczy dostawy fabrycznie nowego sprzętu tzn. nie używanego przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego do przeprowadzenia testów.

- Dostarczony sprzęt musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących rynek polski, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

- Oferowany sprzęt nie może być w dniu składania ofert przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

- Dostarczony sprzęt, jeżeli jest przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej zasilanej napięciem 230V, musi być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających.

- Spełnienie wymagań technicznych dla sprzętu musi być potwierdzone załączoną do oferty specyfikacją techniczną oferowanych urządzeń (w formie drukowane z dokładnym wyszczególnieniem parametrów, których wymagał Zamawiający. W/w specyfikacja techniczna musi pochodzić od producenta sprzętu lub ma być przez niego potwierdzona.

- Zamawiany sprzęt, będący przedmiotem zamówienia, musi spełniać parametry nie gorsze niż:

Moduł rozszerzeń macierzy IBM StoreVise 3700 – 1 sztuka

- Rodzaj modułu

Moduł rozszerzeń o 24 dyski 2,5” dla macierzy IBM StoreVise 3700 wraz z dwoma redundantnymi zasilaczami 735W zasilanych napięciem AC z montażem do szaf serwerowych.

- RAID

Pełna obsługa dostarczanego modułu (przez kontroler macierzy) na poziomie RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6

- Wyposażenie dyskowe

Nowy moduł wyposażyć w dyski twarde zgodnie z poniższym zestawieniem:

- 8 szt. dysków SAS o pojemności 600GB o prędkości obrotowej 15krpm (format 2,5”)

- 8 szt. dysków SAS o pojemności 900GB o prędkości obrotowej 10krpm (format 2,5”)

- 8 szt. dysków NL SAS o pojemności 1,2TB o prędkości obrotowej 7,2krpm (format 2,5”)

- Okablowanie

Moduł wyposażyć w pełen zestaw okablowania SAS umożliwiający podłączenie modułu do kontrolera macierzy (2x0,6m mSAS to mSAS) oraz okablowanie zasilające 2x1,8m 240VAC.

Serwer sprzętowy w obudowie RACK – 2 sztuk

- Obudowa

Obudowa 1U przystosowana do montażu w szafach serwerowych o głębokości instalacyjnej 1000mm, posiadająca 8 zatok do obsługi dysków w formacie 2,5”

- Procesor

Minimum 2 procesory fizyczne 8 rdzeniowe 16 wątkowe o częstotliwości bazowej 2,1GHz każdy. Wydajność magistrali nie mniej niż 8GT/s QPI wraz z 20 MB pamięci podręcznej dla każdego procesora). Procesory muszą być wykonane w architekturze 64bit.

- Pamięć RAM

32 GB pamięci ram z podziałem (2x16) RDIMM, 2400MT/s Dual Rank

- Dyski twarde

2 dyski twarde o pojemności 300GB o prędkości obrotowej 10krpm pracujące z szybkością magistrali 12Gbps wykonane w standardzie 2,5”. Oba dyski muszą pracować na poziomie RAID-1 MIRRORING

- System operacyjny

System operacyjny Microsoft Windows 2012 R2 Standard Edition wraz płytami instalacyjnymi w wersji Angielskiej. Dodatkowo należy przewidzieć dostawę licencji CAL umożliwiającą pracę 15 urządzeniom jednocześnie (per Device CAL)

- Zasilanie

Serwer wyposażyć należy w redundantny zasilacz hot-plug (1+1) o mocy wystarczającej do poprawnej pracy całego systemu. Dodatkowo należy zapewnić przewody zasilająca 1,8M 230VAC

- Zarządzanie

Serwer należy wyposażyć w licencję / urządzenie zapewniające pełną kontrole włączenie z podglądem 
i kontrolą konsoli (podgląd wyjścia karty graficznej oraz kontrola urządzeń wejściowych HID –mysz 
i klawiatura) za pośrednictwem sieci Ethernet. Moduł musi korzystać z dedykowanego wyjścia.

- Sieć Ethernet

Serwer musi posiadać minimum 2 porty 10/100/1000 Ethernet.

- Sieć FC

Serwer musi posiadać dwuportową kartę HBA Optical Fibre Channel o prędkości 8Gbps. W przypadku konieczność wyposażenia karty w moduł optyczny SFP należy przewidzieć dostawę go razem z kartą (moduł krótkiego zasięgu na włóknach światłowodowych). Dodatkowo należy dostarczyć dwa dupleksowe kable światłowodowe o długości 2M LC-PC/LC-PC wielomodowe.

- Napędy optyczne

Serwer musi zostać wyposażony w napęd optyczny DVD+/-RW

Załącznik nr 2A do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

| OFERTA Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10 81 – 338 Gdynia W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: ,,Dostawa 15 sztuk zestawów stacji roboczych dla projektu „Projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200000” – część I zamówienia. Nr sprawy: ZP-JBC-3800-8/17 |
| --- |
| DANE WYKONAWCY: Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………………..…………………………………. Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…………….……………...….………... ………………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…... …….………………………………wa na Wykonawcyania,ac rozwojowych (Dz. owych na inwestycje w zakresie dużej infrastrukt.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………………………………………..……………………………………….. Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: faks………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… e-mail………………………………………………………………………ji o …………………………………………………………………………………………………………….….…..……………… Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………….……………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………… Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? [] Tak [] Nie |
| OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Oferuję wykonanie dostawy 15 sztuk zestawów stacji roboczych dla projektu ,,Projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200000.” |
| Termin wykonania dostawy wynosi …………… dni (min. 7 dni , max. 30 dni). |
| Udzielam gwarancji jakości wykonanych usług na okres …………m-cy (od 12 do 60 miesięcy). |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA: Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ***nia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ**riumma w rozdziale III SIWZmacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, konania zamówienia, a: ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO PLN * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ. |
| OŚWIADCZENIA: zamówienie zostanie zrealizowane na zasadach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy; w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem); |
| ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest ......................................................................................................................................................................... e-mail: ………...……........………….…………………..……....….tel./fax: .....................................................………………..; |
| PODWYKONAWCY: Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (Jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców) ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... |
| SPIS TREŚCI: Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. |
| ………………………………………………………. pieczęć Wykonawcy | ...................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

Załącznik nr 2B do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

| OFERTA Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10 81 – 338 Gdynia W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: Dostawa infrastruktury serwerowej - modułu rozszerzeń macierzy dyskowej IBM StoreVise 3700 oraz dwóch serwerów sprzętowych dla realizacji projektu „Projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200000” – część II zamówienia. Nr sprawy: ZP-JBC-3800-8/17 |
| --- |
| DANE WYKONAWCY: Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:………………..…………………………………. Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….……….…………….……………...….………... ………………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... Adres:………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…... …….………………………………wa na Wykonawcyania,ac rozwojowych (Dz. owych na inwestycje w zakresie dużej infrastrukt.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………... Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………………………………………..……………………………………….. Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: faks………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… e-mail………………………………………………………………………ji o …………………………………………………………………………………………………………….….…..……………… Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………….……………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………… Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? [] Tak [] Nie |
| OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Oferuję wykonanie dostawy infrastruktury serwerowej - modułu rozszerzeń macierzy dyskowej IBM StoreVise 3700 oraz dwóch serwerów sprzętowych dla realizacji projektu „Projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200000” |
| Termin wykonania dostawy wynosi …………… dni (min. 7 dni , max. 30 dni). |
| Udzielam gwarancji jakości wykonanych usług na okres …………m-cy (od 12 do 60 miesięcy). |
| ŁĄCZNA CENA OFERTOWA: Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ***nia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ**riumma w rozdziale III SIWZmacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, konania zamówienia, a: ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO PLN * ŁĄCZNA CENA OFERTOWA stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ. |
| OŚWIADCZENIA: zamówienie zostanie zrealizowane na zasadach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy; w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem); |
| ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest .................................................................................................................................................................. e-mail: ………...……........………….…………………..……....….tel./fax: .....................................................………………..; |
| PODWYKONAWCY: Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (Jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców) ........................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................... |
| SPIS TREŚCI: Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. |
| ………………………………………………………. pieczęć Wykonawcy | ...................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

Załącznik nr 3 A do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

| ,,Dostawa 15 sztuk zestawów stacji roboczych dla projektu „Projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200000” – część I zamówienia. Nr sprawy: ZP-JBC-3800-8/17 |
| --- |
| działając w imieniu Wykonawcy: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… (podać nazwę i adres Wykonawcy) |
| Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki udziału w postępowaniu |
| W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy: wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, skarbowe, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437); wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. |
| Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 1 dostawę zestawów komputerowych typu stacja robocza o wartości nie niższej 25000 zł brutto. |
| Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w rozdz. V SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….. (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) |
| Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia |
| Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. |
| ……………………………………………… pieczęć Wykonawcy | ..................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

Załącznik nr 3 B do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

| Dostawa infrastruktury serwerowej - modułu rozszerzeń macierzy dyskowej IBM StoreVise 3700 oraz dwóch serwerów sprzętowych dla realizacji projektu „Projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200000” – część II zamówienia. Nr sprawy: ZP-JBC-3800-8/17 |
| --- |
| działając w imieniu Wykonawcy: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… (podać nazwę i adres Wykonawcy) |
| Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki udziału w postępowaniu |
| W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy: wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, skarbowe, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437); wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. |
| Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 1 dostawę macierzy dyskowej lub serwera sprzętowego o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł brutto. |
| Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w rozdz. V SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….. (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) |
| Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia |
| Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. |
| ……………………………………………… pieczęć Wykonawcy | ..................................................................................... Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

Załącznik nr 4 A do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

,,Dostawa 15 sztuk zestawów stacji roboczych dla projektu „Projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200000” – część I zamówienia. Nr sprawy: ZP-JBC-3800-8/17

działając w imieniu Wykonawcy: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… (podać nazwę i adres Wykonawcy)

1. STACJA ROBOCZA

| Przedmiot zamówienia | Dane i parametry dot. sprzętu | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Płyta główna | Model: |  |  |  |  |
| Chipset | Model: |  |  |  |  |
| Procesor | Model: |  |  |  |  |
| Pamięć RAM | Model: Pojemność: |  |  |  |  |
| Dysk twardy SSD | Model: Pojemność: |  |  |  |  |
| Dysk twardy | Model: Pojemność: |  |  |  |  |
| Karta graficzna | Model: |  |  |  |  |
| Karta dźwiękowa | Model: |  |  |  |  |
| Karta sieciowa | Model: |  |  |  |  |
| Porty | Ilość USB 3,0 (przód): Ilość USB 3,0 (tył): Ilość RJ – 45: Ilość DP: Ilość HDMI: Ilość wyjść liniowych audio: Ilość wyjść audio Ilość wyjść na mikrofon |  |  |  |  |
| Klawiatura USB | Model: |  |  |  |  |
| Mysz USB | Model: |  |  |  |  |
| Napęd optyczny | Model: |  |  |  |  |
| Obudowa | Model: Ilość zatok 5,25”: Ilość zatok 3,5”: |  |  |  |  |
| System operacyjny | Nazwa: |  |  |  |  |
| Pakiet aplikacyjny | Nazwa: |  |  |  |  |

| RAZEM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

2.  MONITOR

| Przedmiot zamówienia | Dane i parametry dot. sprzętu | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitor | Model: Przekątna ekranu: Format ekranu: Typ matrycy: Natywna rozdzielczość: Katy widzenia: Jasność minimalna: Kontrast typowy: Czas reakcji: Ilość gniazd: a) Display Port: b) VGA (D-sub): c) HDMI: Pivot: Kabel zasilający DP-DP: Hub USB (4 porty): |  |  |  |  |

| RAZEM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

……….….……..……………………….............

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)

do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Załącznik nr 4 B do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Dostawa infrastruktury serwerowej - modułu rozszerzeń macierzy dyskowej IBM StoreVise 3700 oraz dwóch serwerów sprzętowych dla realizacji projektu „Projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200000” – część II zamówienia. Nr sprawy: ZP-JBC-3800-8/17

działając w imieniu Wykonawcy: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… (podać nazwę i adres Wykonawcy)

- Moduł rozszerzeń macierzy IBM StoreVise 3700.

| Przedmiot zamówienia | Dane i parametry dot. sprzętu | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zasilacz | Moc (W): Ilość (szt.): |  |  |  |  |
| Wyposażenie dyskowe (format 2,5”) | Rodzaj 1: a) Ilość (szt.): b) Pojemność: (GB): c) prędkość obrotowa (krpm): d) Interfejs: |  |  |  |  |
|  | Rodzaj 2: a) Ilość (szt.): b) Pojemność: (GB): c) prędkość obrotowa (krpm): d) Interfejs: |  |  |  |  |
|  | Rodzaj 3: a) Ilość (szt.): b) Pojemność: (GB): c) prędkość obrotowa (krpm): d) Interfejs: |  |  |  |  |
| Okablowanie | Rodzaj 1: a) Ilość (szt.): b) Typ: c) Długość (m): |  |  |  |  |
|  | Rodzaj 2: a) Ilość (szt.): b) Typ: c) Długość (m): |  |  |  |  |

| RAZEM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

2. Serwer sprzętowy w obudowie RACK 1U

| Przedmiot zamówienia | Dane i parametry dot. sprzętu | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obudowa | Wielkość (U): Głębokość instalacyjna (m): Ilość zatok 2,5”: |  |  |  |  |
| Procesor | Model: Ilość (szt.): Ilość rdzeni na procesor: Ilość wątków na rdzeń: Częstotliwość bazowa (MHz): Pamięć podręczna (MB): Architektura: Przepustowość magistrali (GT/s): |  |  |  |  |
| Pamięć RAM | Model: Ilość modułów (szt.): Przepustowość szyny pamięci (GT/s): Pojemność (GB): |  |  |  |  |
| Dysk twardy 2,5” | Model: Ilość (szt.): Pojemność (GB): Prędkość obrotowa (krpm): Poziom RAID: Interfejs: |  |  |  |  |
| System operacyjny | Rodzaj: Wersja językowa: Nośnik instalacyjny: per Device CAL (szt.): |  |  |  |  |
| Zarządzanie serwerem | Model / Typ oprogramowania: Podgląd wyjścia karty graficznej: Kontrola urządzeń wejściowych HID – klawiatura i mysz: |  |  |  |  |
| Zasilacz | Model: Ilość (szt.): Moc (W): Hot-plug: |  |  |  |  |
| Okablowanie | Typ: Ilość (szt.): |  |  |  |  |
| Interfejs Ethernet | Ilość (szt.): Przepustowość (Mb/s): |  |  |  |  |
| FC | Model karty: Model wkładki: |  |  |  |  |
| Napęd optyczny: | Model: |  |  |  |  |

| RAZEM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

……….….……..……………………….............

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)

do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

# Footnotes

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.