………………,dnia…………………

……………………………

(pieczęć wykonawcy)

Znak sprawy TZ2-PB-381/2-65-2/18

FORMULARZ OFERTY

(zamówienie o wartości do 30 000 euro)

na wykonanie dostawy akumulatorów ołowiowo-kwasowych szt. 14 dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.

I.  Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

ul. Chrzanowskiego 10

81-338 Gdynia

II. Nazwa i adres WYKONAWCY

NAZWA: ……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

ADRES: ……………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………..    
NIP: …………………………………………………………………………………….

OSOBA DO KONTAKTU ( imię nazwisko, nr tel., e-mail, fax) …………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

wartość netto ogółem: ………………………………  zł

podatek VAT w wysokości 23 %:........................   zł

wartość brutto ogółem: ………………………..…..… zł

słownie brutto: ………………………………………………………………………..……….  zł

| L.P | DOKŁADNA NAZWA MATERIAŁU | JM | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO ZŁ | WARTOŚĆ NETTO ZŁ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akumulator kwasowy do samochodów osobowych Varta Silver Dynamic D15, napięcie 12V, poj. min.63Ah, klemy typ 1, prawy +, prąd rozruchu wg. EN min. 610A, wymiary dł/szer/wys 242/175/190mm | szt. | 2 |  |  |
| 2 | Akumulator kwasowy do samochodów osobowych Varta Silver Dynamic E44, napięcie 12V, poj. min.77Ah, klemy typ 1, prawy +, prąd rozruchu wg. EN min. 760A, wymiary dł/szer/wys 278/175/190mm | szt. | 6 |  |  |
| 3 | Akumulator kwasowy do samochodów osobowych Varta Silver Dynamic H3, napięcie 12V, poj. min.100Ah, klemy typ 1, prawy +, prąd rozruchu wg. EN min. 780A, wymiary dł/szer/wys 353/175/190mm | szt. | 4 |  |  |
| 4 | Akumulator kwasowy do samochodów ciężarowych Centra Heavy PROFESSIONAL POWER CF 1853, napięcie 12 V, poj. min 185 Ah, prąd rozruchu wg. EN min 1100 A, | szt. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |

- Termin wykonania zamówienia: 14 dni licząc od daty otrzymania zamówienia.

b)   Miejsce dostawy nowych i odbioru zużytych akumulatorów :

Magazyn Centralny Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Warsztatowa 5, 81-341 Gdynia,

Dostawa i odbiór jest możliwy w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

c)   O terminie dostawy nowych i odbioru zużytych akumulatorów Wykonawca zawiadomi

Zamawiającego na co najmniej dwa dni przed dostawą/odbiorem.

- Termin odbioru zużytych akumulatorów może nastąpić w dniu dostawy lecz nie później niż do 30 dni od daty dostawy.

e)   Wykonawca potwierdzi odbiór zużytych akumulatorów, na karcie przekazania

odpadów, wystawionej przez Zamawiającego.

- Dostarczane akumulatory mają być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji, naładowane, gotowe do  eksploatacji, bez wad jakościowych, dopuszczone  do obrotu, posiadające czytelne etykiety producenta.

- Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji

niniejszego zlecenia, w tym koszty transportu na miejsce dostawy i koszty odbioru

zużytych akumulatorów.

- Okres gwarancji na dostarczone akumulatory minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy  lecz nie krótszy niż gwarancja producenta.

- Towar musi być opakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w czasie transportu i składowania oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

- Wymagane dokumenty przy dostawie:

- karta gwarancyjna

- instrukcja obsługi w języku polskim

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

………………………., dnia ………………………

………………………………

podpis Wykonawcy