……………………., dnia …………...2019 rok

*……………………………*

*(pieczęć wykonawcy)*

*Znak sprawy* **TZ2-MC-381/2-54-3/18**

**FORMULARZ OFERTY**

**(zamówienie o wartości do 30 000 euro)**

na wykonanie dostawy armatury hydraulicznej i grzejników dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.

 (przedmiot zamówienia)

**I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO**

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

ul. Chrzanowskiego 10

81-338 Gdynia

**II. Nazwa i adres WYKONAWCY**

NAZWA: ………………………………………………………………………………

ADRES: ……………………………………………………………………………..…
NIP: ……………………………………………………………………………………

OSOBA DO KONTAKTU / imię i nazwisko, nr tel., e-mail/………………………..

 ………………………………………………………………………………………..

 …………………………………………………………………………………………

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 Wartość brutto ogółem *(suma wszystkich poz. z kolumny 6)*: ……………………………… zł

 słownie brutto: …………………………………………………………….…….… zł

 w tym podatek VAT: w wysokości ( %),…………..…..….… zł

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dokładna nazwa materiału | jm. | ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość Brutto |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |  *6* |
| 1 | Automat spłukujący Tajfun 3/4 Schell | szt. | 5 |  |  |
| 2 | Zawór kulkowy 1/2” nierdzewny z dławicą , z rączką, nakrętno-wkrętny | szt. | 25 |  |  |
| 3 | Zawór kulkowy 3/4” nierdzewny z dławicą , z rączką, nakrętno-wkrętny | szt. | 25 |  |  |
| 4 | Zawór kulkowy 1” z dławicą przelotowy | szt. | 10 |  |  |
| 5 | Zawór kulkowy 1/2” czerpalny | szt. | 20 |  |  |
| 6 | Zawór kulkowy 3/4” z pólśrubunkiem z dławicą | szt. | 10 |  |  |
| 7 | Zawór kątowy 1/2 x 3/4 | szt. | 5 |  |  |
| 8 | Zawór kątowy 1/2 x 3/8 | kpl. | 5 |  |  |
| 9 | Zawór napełniający do spłuczki 1/2” | szt. | 3 |  |  |
| 10 | Zawór napełniający do spłuczki 3/8” | szt. | 5 |  |  |
| 11 | Uniwersalny zawór spustowy do kompaktu | szt. | 4 |  |  |
| 12 | Zawór bezpieczeństwa do bojlera 1/2” x 1/2”  | szt. | 3 |  |  |
| 13 | Złącze proste z pierścieniem zacinającym B3 4/2 (stalowe) | szt. | 4 |  |  |
| 14 | Złącze proste z pierścieniem zacinającym B3 6/4 (stalowe) | szt. | 4 |  |  |
| 15 | Złącze proste z pierścieniem zacinającym B3 8/6 (stalowe) | szt. | 4 |  |  |
| 16 | Złącze proste z pierścieniem zacinającym B3 12/10 (stalowe) | szt. | 4 |  |  |
| 17 | Złącze proste z pierścieniem zacinającym B3 15/12 (stalowe) | szt. | 3 |  |  |
| 18 | Głowice ceramiczne do baterii umywalkowych 1/2”  | szt. | 25 |  |  |
| 19 | Przyłącze grzejnikowe kątowe z zaciskami do Cu 15 | kpl. | 10 |  |  |
| 20 | Czyszczak kanalizacyjny PCV Ø 110mm | szt. | 5 |  |  |
| 21 | Kolano CU Ø 15 łuk 90˚ dwukielichowe długie | szt. | 50 |  |  |
| 22 | Kolano CU Ø 15 łuk 90˚ dwukielichowe krótkie | szt. | 50 |  |  |
| 23 | Kolano CU Ø 18 dwukielichowe  | szt. | 50 |  |  |
| 24 | Kolano CU Ø 28 dwukielichowe | szt. | 50 |  |  |
| 25 | Kolano CU Ø 15 nyplowe | szt. | 50 |  |  |
| 26 | Łuk Cu Ø 22 x 45 nyplowy | szt. | 20 |  |  |
| 27 | Mufa ½” ocynkowana | szt. | 30 |  |  |
| 28 | Mufa CU Ø 22 | szt. | 20 |  |  |
| 29 | Mufa przesuwna Ø 50 PCV | szt. | 10 |  |  |
| 30 | Nypel 1/2” ocynkowany | szt. | 30 |  |  |
| 31 | Nypel 3/4” ocynkowany | szt. | 30 |  |  |
| 32 | Przedłużka 1/2” L15mm | szt. | 30 |  |  |
| 33 | Otulina, izolacja na rury 22 x 9 mm | mb | 100 |  |  |
| 34 | Redukcja gumowa 32 x 25 mm | szt. | 5 |  |  |
| 35 | Redukcja ocynkowana 2” x 1” | szt. | 10 |  |  |
| 36 | Redukcja PCV 110 x 50 mm | szt. | 10 |  |  |
| 37 | Rura Cu Ø 15 | mb | 50 |  |  |
| 38 | Rura Cu Ø 18 | mb | 50 |  |  |
| 39 | Rura Cu Ø 22 | mb | 25 |  |  |
| 40 | Rura karbowana 315 x 200 mm PCV | szt. | 2 |  |  |
| 41 | Wąż do spłuczki WC L 300 1/2 x 1/2 | szt. | 10 |  |  |
| 42 | Wąż do spłuczki WC L 300 3/8 x 1/2 | szt. | 10 |  |  |
| 43 | Wąż do spłuczki WC L 300 3/8x3/8 | szt. | 10 |  |  |
| 44 | Wąż do spłuczki WC L 400 3/8 x 3/8 | szt. | 10 |  |  |
| 45 | Wąż do spłuczki WC L 500 1/2 x 1/2 | szt. | 10 |  |  |
| 46 | Syfon umywalkowy  | szt. | 10 |  |  |
| 47 | Śrubunek grzejnikowy 3/4" mosiężny | szt. | 10 |  |  |
| 48 | Trójnik Cu # 15  | szt. | 20 |  |  |
| X | X | RAZEM |

* **Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy.**
1. Termin wykonania zamówienia (jedna dostawa): **do 10 dni od daty otrzymania zamówienia.**
2. **Warunki dostawy:** Magazyn Centralny Urzędu Morskiego w Gdyni, Nabrzeże Duńskie w Gdyni, ul. Warsztatowa 5, 81-341 Gdynia, dostawa w dni robocze w godz. 8.00-14.00.Wykonawca powiadomi Zamawiającego jeden dzień wcześniej przed planowaną dostawą.
3. Zamawiający wymaga aby dostarczone artykuły były **fabrycznie nowe**. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towary dostarczone w ramach dostawy są wolne od wad fizycznych (przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towarów z opisem przedmiotu zamówienia).
4. Wymagana gwarancja na ww. asortyment – minimum 24 miesiące.

**Ponadto**:

Towar musi być opakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w czasie transportu i składowania oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w

Formularzu Oferty.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami dostawy

 i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

………………………., dnia ………………………

 ………………………………

 podpis Wykonawcy