………………,dnia…………………

……………………………

(pieczęć wykonawcy)

Znak sprawy TZ2.374.2.2.140.2.2019.PB

FORMULARZ OFERTY

(zamówienie o wartości do 30 000 euro)

na wykonanie dostawy części zamiennych dla potrzeb  jednostki pływającej „Kontroler-20” Urzędu Morskiego w Gdyni

I.  Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

ul. Chrzanowskiego 10

81-338 Gdynia

II. Nazwa i adres WYKONAWCY

NAZWA: ……………………………………………………………………………..…

ADRES: ……………………………………………………………………………...…

NIP: …………………………………………………………………………..…………

OSOBA DO KONTAKTU ( imię i nazwisko, nr tlf., e-mail, fax): …………………

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

łącznie koszt netto: ………………………………..…  zł

podatek VAT:( w wysokości 23 %)……………….....  zł

wartość brutto ogółem: ……………………………..….zł

słownie brutto: ………………………………………………………………………..……….  zł

Części zamienne do agregatu prądotwórczego Cummins Onan 22,5 KW MDKBT.

| L.P | DOKŁADNA NAZWA CZĘŚCI | JM | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO ZŁ | WARTOŚĆ NETTO ZŁ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtr oleju art. nr 0122-0906 | szt | 15 |  |  |
| 2 | Filtr paliwa art. nr 0149-2804 | szt | 15 |  |  |
| 3 | Wkład filtra paliwa/odwadniacza 2010TM-OR ( PARKER RACOR) typ 500 MAM Diesel fuel filter/water separator M00642: Fleetguard FS 20102 | szt | 25 |  |  |
| 4 | Wirnika pompy wody morskiej wraz z uszczelką art. nr 0541-1521 | szt | 15 |  |  |
| 5 | Pompa paliwowa elektryczna 24V nr kat. 149-2783-02 | szt | 3 |  |  |
| 6 | Alternator 24 V ISO Ground nr kat. 191-2169-01 | szt | 1 |  |  |
| 7 | Pasek napędowy BAND RPF 34 80, 13 x 1200 Li, nr kat 511-0237 | szt | 2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |

- Termin wykonania zamówienia (dostawa jednorazowa) : do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia.

b)  Zamawiający wymaga aby dostarczane części zamienne były fabrycznie nowe,

oryginalne, bez wad jakościowych.

c)  Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towary dostarczone w ramach dostawy

są wolne od wad fizycznych (przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności

jakąkolwiek niezgodność towarów z opisem przedmiotu zamówienia).

d) Wymagana gwarancja na w/wym. asortyment min. 12 miesięcy licząc od dnia dostawy

do naszego magazynu.

e) Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji

niniejszego zlecenia, w tym koszty transportu i dostawy.

f) Towar musi być opakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w czasie

transportu i składowania oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami

określonymi w formularzu oferty.

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami dostawy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

………………………., dnia ………………………

………………………………

podpis Wykonawcy