**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**REMONT WEJŚĆ NA PLAŻĘ nr 7, 11 i 16 w GDAŃSKU SOBIESZEWIE**

Przedmiotem zamówienia jest remont wejść na plażę nr 7, 11 i 16 w Gdańsku – Sobieszewie.

Remont wejścia nr 7 polega na zdjęciu i ponownym ułożeniu nawierzchni z płyt jomb w ilości ok. 270m2 oraz rozebraniu i utylizacji uszkodzonych płyt (ok. 100m2) i wykonaniu w tym miejscu nowej nawierzchni z płyt jomb.

Remont wejścia nr 11 polega na zdjęciu i ponownym ułożeniu nawierzchni z płyt jomb w ilości ok. 130m2 oraz rozebraniu i utylizacji uszkodzonych płyt (ok. 55m2) i wykonaniu w tym miejscu nowej nawierzchni z płyt jomb. Od strony plaży należy wykonać platformę manewrową z płyt jomb o powierzchni ok. 100m2.

Remont wejścia nr 16 polega na zdjęciu i ponownym ułożeniu nawierzchni z płyt jomb w ilości ok. 240m2 oraz rozebraniu i utylizacji nawierzchni z trylinki (ok. 120m2) i wykonaniu w tym miejscu nowej nawierzchni z płyt jomb. Od strony plaży należy wykonać platformę manewrową z płyt jomb o powierzchni ok. 100m2.

Płyty na wszystkich wejściach powinny być kołkowane w celu zapobieżenia ich przesuwaniu.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przekazanie płyt nie nadających się do ponownego użycia do utylizacji wyspecjalizowanej firmie.

Umowa ma charakter obmiarowy.