## FORMULARZ_CENOWY
FORMULARZ CENOWY _wersja_24_09_2020
(zamówienie o wartości do 30 000 euro)
na wykonanie dostawy artykułów elektrycznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.
(przedmiot zamówienia)
Znak sprawy : TZ2.374.2.2.124.4.2020.GP
*Dla pozycji specyfikacji, w których wymienieni są producenci wymagane jest zaoferowanie asortymentu jednego producenta tylko i wyłącznie z grona z wyżej wymienionych
L.P. | Artykuły elektryczne | Producent | Producent wskazany przez Wykonawcę | Jedn. | ILOŚĆ | CENA NETTO/JM. (ZŁ) | CENA BRUTTO/JM. (ZŁ) | WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM (ZŁ)
1 | 2 | 3 | 4* | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Adapter podróżny-wtyczka-Europa/UK-możliwość podłączenia 2- i 3-biegunowych urządzeń z wtyczkami Schuko lub Euro; gniazda: 3-biegunowe Europa (Schuko), wtyczka wyjściowa: UK; napięcie wejściowe: 100V - 250V;rodzaj bezpiecznika: zintegrowany bezpiecznik T13 A;obciążenie maks.: 13 A; kolor: biały | SKROSS, HAMA |  | szt | 1 |  | 0 | 0
2 | Akumulatorki AA HR 06 poj. Min. 2500 mAh | DURACELL, PANASONIC, ENELOOP, ENERGIZER, PHILIPS |  | szt | 24 |  | 0 | 0
3 | Akumulatorki AAA HR 03 poj. Min. 2500 mAh | Ni-MH, PANASONIC, ENELOOP |  | szt | 30 |  | 0 | 0
4 | AKUMULATORKI BATERIE AA/ R6/ 2600mAh/ 1.2V | Ni-MH, PANASONIC, ENELOOP |  | szt | 8 |  | 0 | 0
5 | BATERIA ALKALICZNA AA/ R6/ 1.5V | DURACELL, PANASONIC, ENERGIZER, PHILIPS |  | szt | 400 |  | 0 | 0
6 | BATERIA ALKALICZNA AAA/ R3/ 1.5V | DURACELL, PANASONIC, ENERGIZER, PHILIPS |  | szt | 500 |  | 0 | 0
7 | BATERIA ALKALICZNA AG13/LR44/ L1154 | AMAZON, PANASONIC, DURACELL |  | szt | 10 |  | 0 | 0
8 | BATERIA ALKALICZNA C/ R14/ 1.5V | VARTA, GP Batteries, DURACELL |  | szt | 10 |  | 0 | 0
9 | BATERIA ALKALICZNA D/ R20/ 1.5V | VARTA, DURACELL |  | szt | 100 |  | 0 | 0
10 | BATERIA ALKALICZNA R9/ 9V/6F22 | DURACELL, PANASONIC, ENERGIZER, PHILIPS |  | szt | 40 |  | 0 | 0
11 | BATERIA LITOWA CR2032 | DURACELL, PANASONIC, ENERGIZER, PHILIPS |  | szt | 10 |  | 0 | 0
12 | BATERIA MN21/ A23 /12V | DURACELL, PANASONIC, ENERGIZER, PHILIPS |  | szt | 10 |  | 0 | 0
13 | Klucz do kłódki energetycznej - półokrąg-półkwadrat-uniwersalny | Legrand, ETI-POLAM, KARIMPEX |  | szt | 3 |  | 0 | 0
14 | Klucz do kłódki energetycznej - trójkąt-uniwersalny | Legrand, ETI-POLAM, KARIMPEX |  | szt | 3 |  | 0 | 0
15 | Klucz krzyżowy 4G KARIMPEX do kłódek energetycznych z końcówkami do kłodek - K1 | KARIMPEX | KARIMPEX | szt | 10 |  | 0 | 0
16 | Klucz krzyżowy 4G KARIMPEX do kłódek energetycznych z końcówkami do kłodek - K2 | KARIMPEX | KARIMPEX | szt | 10 |  | 0 | 0
17 | Kłodka energetyczna KARIMPEX K-1T, pałąk Ø6, wysokość standard 25mm, (na klucz mały trójkąt)-w komplecie z kluczem | KARIMPEX | KARIMPEX | szt | 10 |  | 0 | 0
18 | Kłodka energetyczna KARIMPEX K-1T, pałąk Ø8, wysokość standard 25mm, (na klucz mały trójkąt) | KARIMPEX | KARIMPEX | szt | 10 |  | 0 | 0
19 | Kłódka - energetyczna trójkąt 9mm mała (R-15) + klucz | Legrand, ETI-POLAM, KARIMPEX |  | szt | 5 |  | 0 | 0
20 | Końcówka kablowa miedziana z bolcem izolowana (KBI 1) na przewód 0,5-1,5mm²- opakowanie po 100szt | RADPOL , ERGOM |  | opak | 1 |  | 0 | 0
21 | Zestaw tulejek izolowanych-1200 szt-marka PRECIVA- Zakres drutu: AWG23-7 / 0,5 - 10 mm², plastikowe zamykane pudelko z przegródkami. W skład zestawu wchodzą: E0508-200szt. (białe); E7508-200szt. (siwe); E1008-200szt.(czerwone); E1508-250szt. (czarne); E2508-250szt. (niebieskie); E4009-50szt (siwe); E10_12-25szt (czerwone); E6012-25szt.(żółte) |  |  | zestaw | 1 |  | 0 | 0
22 POZYCJA WYKREŚLONA | Końcówki i konektory elektryczne BASS Polska (kaseta) 360 szt. BP-9706, plastikowe zamykane pudełko z przegródkami. W skład zestawu wchodzą: 22-18ga Łącznik kablowy 30 szt.22-18ga Łącznik kablowy 10 szt.22-18ga Łącznik męski 10 szt.22-18ga Łącznik żeński 10 szt.16-14ga Rurkowy męski 25szt.16-14ga Rurkowy żeński 10szt.16-14ga Oczkowy 2-5 30szt.16-14ga Oczkowy 1/4 2-6 20szt.16-14ga Oczkowy 3/8 5,5-10 20szt.16-14ga Łącznik kablowy 30szt.16-14ga Widełkowy 2-5 30szt.16-14ga Łącznik męski 25szt.16-14ga Łącznik żeński 25szt.12-10ga Oczkowy 5,5-5 20szt.12-10ga Oczkowy 1/4 5,5-6 15szt.12-10ga Oczkowy 3/8 5,5-10 15szt.12-10ga Łącznik kablowy 15szt.12-10ga Widełkowy 5,5-5 20szt. | POZYCJA WYKREŚLONA |  | opak | 0 |  | 0 | 0
23 | Koszulka termokurczliwa Ø 10/5mm, dł. 1 mb, czarna | ERGOM;RADPOL, ERKO |  | szt | 10 |  | 0 | 0
24 | Koszulka termokurczliwa Ø 14/7 mm, dł. 1mb, czarna | ERGOM;RADPOL, ERKO |  | szt | 10 |  | 0 | 0
25 | Koszulka termokurczliwa Ø 16/8 mm, dł. 1mb, czarna | ERGOM;RADPOL, ERKO |  | szt | 10 |  | 0 | 0
26 | Koszulka termokurczliwa Ø 6/3 mm, dł. 1mb, czarna | ERGOM;RADPOL, ERKO |  | szt | 10 |  | 0 | 0
27 | Koszulka termokurczliwa Ø 8/4 mm, dł. 1mb, czarna | ERGOM;RADPOL, ERKO |  | szt | 10 |  | 0 | 0
28 | Koszulki (rury) termokurczliwe - zestaw obejmuje po 10 sztuk (odcinki 1 mb) z każdego poniżej podanego koloru we wskazanych przekrojach: (ø 1,6 mm/0,8 mm - czarna, czerwona, zielona, żółta, niebieska), (ø 3,2/1,6 mm - czarna, czerwona, zielona, żółta, niebieska), (ø 4,8/2,4 mm - czarna, czerwona, zielona, żółta, niebieska), (ø 6,4/3,2 mm - czarna, czerwona, zielona, żółta, niebieska), (ø 12,7/6,4 mm - czarna, czerwona, zielona, żółta, niebieska), (ø 25,4/12,7 mm - czarna, czerwona, zielona, żółta, niebieska) | ERGOM;RADPOL, ERKO | 1 | opak | 1 |  | 0 | 0
29 | Koszulki termokurczliwe - zestaw 100 szt. - różne kolory, o długości 100 mm oraz średnicy od 1,5 mm do 13 mm, całość znajduje się w przezroczystym opakowaniu. |  | 1 | opak | 1 |  | 0 | 0
30 | Listwa zacikowa LZ 12x2,5mm2 |  |  | szt | 20 |  | 0 | 0
31 | Listwa zacikowa LZ 12x4,0mm2 |  |  | szt | 20 |  | 0 | 0
32 | Listwa zacikowa LZ 12x6,0mm2 |  |  | szt | 3 |  | 0 | 0
33 | Listwa zacikowa LZ 12x10mm2 |  |  | szt | 3 |  | 0 | 0
34 | Listwa zacikowa LZ 12x16mm2 |  |  | szt | 3 |  | 0 | 0
35 | Listwa zaciskowa 5-torowa na szynę TH35; 5x2,5-35mm2 3L+N+PE |  |  | szt | 3 |  | 0 | 0
36 | Naświetlacz LED 50W z czujnikiem ruchu IP65, Neutralna barwa światła 4000K |  |  | szt | 3 |  | 0 | 0
37 | Naświetlacz LED 50W , IP65, Neutralna barwa światła 4000K |  |  | szt | 2 |  | 0 | 0
38 | Opaski kablowe 4,8x360mm po100 szt (mocne, odporne na UV) czarne |  |  | opak | 5 |  | 0 | 0
39 | Opaski kablowe 4,8x450mm w paczkach po 100 szt (mocne, odporne na UV) czarne |  |  | opak | 5 |  | 0 | 0
40 | Opaski zaciskowe kablowe plastikowe 142mm/2.5mm czarna op. 100szt-PANDUIT | PANDUIT | PANDUIT | opak | 2 |  | 0 | 0
41 | Opaski zaciskowe kablowe plastikowe 203mm/2.5mm biała op.100szt PANDUIT | PANDUIT | PANDUIT | opak | 2 |  | 0 | 0
42 | Opaski zaciskowe kablowe plastikowe 203mm/3.6mm, czarna, op. 100 szt-PANDUIT | PANDUIT | PANDUIT | opak | 2 |  | 0 | 0
43 | PANEL LED NATYNKOWY PLAFON SUFITOWY CZARNY 24W, okrągły -rodzaj gwintu: integrowane źródło LED, materiał dominujący: aluminiumtemperatura barwy światła: 3000K, strumień świetlny: 2700lm, stopień szczelności: min. IP20, Wymiary(szer./głęb.):30xcmx 2,7cm | TOOLIGHT | TOOLIGHT | szt | 14 |  | 0 | 0
44 | Plafon LED BENO z czujnikiem ruchu 18W 4000K 1550lm IP54 okrągły biały KANLUX , Temperatura barwowa: 4000 K, Stopień IP: 54, Kolor: biały, WYMIARY (Szer./Wys.): 220 x 55 mm; | KANLUX | KANLUX | szt | 5 |  | 0 | 0
45 | Przedłużacz bębnowy 30m 3x2,5mm z uziemieniem |  |  | szt | 2 |  | 0 | 0
46 | Przedłużacz bębnowy 50m 3x2,5mm z uziemieniem |  |  | szt | 2 |  | 0 | 0
47 | Przedłużacz elektryczny z listwą antyprzepięciową 5m, 5 gniazd z uziemieniem |  |  | szt | 15 |  | 0 | 0
48 | Przedłużacz elektryczny 230v - pięć gniazd – dł. 5m z uziemieniem |  |  | szt | 5 |  | 0 | 0
49 | Przedłużacz elektryczny z listwą antyprzepięciową 3m, 5 gniazd z uziemieniem |  |  | szt | 7 |  | 0 | 0
50 | Przedłużacz elektryczny z listwą antyprzepięciową 1,5m, 5 gniazd z uziemieniem |  |  | szt | 5 |  | 0 | 0
51 | Przedłużacz ogrodowy 25m 3x1,5mm z uziemieniem |  |  | szt | 3 |  | 0 | 0
52 | Rozdzielnica natynkowa hermetyczna 6M IP65 RH-6 |  |  | szt | 1 |  | 0 | 0
53 | Rura peszlowa karbowana PP20/16 -dł. 50mb |  |  | szt | 1 |  | 0 | 0
54 | Skrzynka elektryczna-CS OBUDOWA HERMETYCZNA Z PŁYTĄ MONTAŻOWĄ NATYNKOWA IP66 60x60 CS-66/200 EATON; Typ obudowy: uniwersalna, Materiał obudowy: stal, kolor obudowy: szary, Zawartość zestawu: płyta montażowa; Klasa szczelności: IP66 | EATON | EATON | szt | 1 |  | 0 | 0
55 | Sznur przyłączeniowy z wtyczką HO5RR-5 2 x 1,5mm² 3mb |  |  | szt | 5 |  | 0 | 0
56 | Sznur przyłączeniowy z wtyczką HO5RR-5 2 x 1,5mm² 5mb |  |  | szt | 5 |  | 0 | 0
57 | Szybkozłączki WAGO 2x0,14-4 ZŁĄCZKA ( 100szt), kolor: transparentny; 32A/400V | WAGO | WAGO | szt | 2 |  | 0 | 0
58 | Świetlówka LED Philips Glob zintegrowana 20W E27 (kształt kulisty-A60) | PHILIPS | PHILIPS | szt | 10 |  | 0 | 0
59 | Świetlówka kompaktowa PHILIPS MASTER PL-S 9W 840 2G7 4P /zimna biel-4 piny/ | PHILIPS | PHILIPS | szt | 10 |  | 0 | 0
60 | Świetlówka LED G13; 9W, dł.600mm; barwa światła: min. 2700K -biała ciepła | PHILIPS, EMOS |  | szt | 34 |  | 0 | 0
61 | Świetlówka LED EMOS G13; 4100K; 900Lm, 9W, dł.600mm; barwa światła: neutralna | EMOS | EMOS | szt | 30 |  | 0 | 0
62 | Świetlówka LED LED TUBE szklana Spectrum G13; 4000K; 1700Lm, 18W, dł.1200mm, barwa światła: biała ciepła; zasilanie jednostronne | SPECTRUM | SPECTRUM | szt | 30 |  | 0 | 0
63 | Świetlówka LED TUBE Spectrum; 4500K; 2200Lm, 24W, dł.1500mm; barwa światła: neutralna; zasilanie jednostronne | SPECTRUM | SPECTRUM | szt | 30 |  | 0 | 0
64 | Świetlówka Liniowa LF 13W (barwa ciepło 830), klasa energetyczna A; trzonek G5, Długość: 516mm; długość całkowita 530mm | Philips, Kanlux |  | szt | 20 |  | 0 | 0
65 | Świetlówka liniowa LF 18W (barwa ciepło 830) klasa energetyczna A; trzonek G13; Długość: 600mm | Philips | Philips | szt | 30 |  | 0 | 0
66 | Świetlówka liniowa LF 8W (barwa ciepło 830), trzonek G5; klasa energetyczna A; Długość: 300mm | Philips | Philips | szt | 10 |  | 0 | 0
67 | Świetlówka liniowa Polamp T8 G13 18W 1800lm biała neutralna 60cm LF-18W/840 | Polamp | Polamp | szt | 2 |  | 0 | 0
68 | Świetlówka Philips Master PL-C 18W/830/ 4P; Kolor światła: 3000K - ciepła biel ; wys: 143mm; średnica: 27mm; 4 piny | Philips | Philips | szt | 10 |  | 0 | 0
69 | Świetlówka Philips Master PL-S 11W/840 4P; Kolor światła 4000K - zimna biel; wys: 220mm; średnica: 28mm; 4 piny | Philips | Philips | szt | 10 |  | 0 | 0
70 | Świetlówka Philips Master TLD 15W/840; kolor: zimna biel; długość: 44cm;średnica: 28mm; trzonek: G13 | Philips | Philips | szt | 10 |  | 0 | 0
71 | Świetlówka Philips Master TLD 18W/830; Kolor światła: 3000K - ciepła biel; klasa energetyczna A; Długość: 59cm; średnica: 28mm; trzonek: G13 | Philips | Philips | szt | 15 |  | 0 | 0
72 | Świetlówka Philips Master TLD 18W/840; Kolor światła 4000K - zimna biel; klasa energetyczna A; Długość: 59cm; średnica: 28mm; trzonek: G13 | Philips | Philips | szt | 10 |  | 0 | 0
73 | Świetlówka Philips Master PL-C 18W/840 / 2P; kolor światła 4000K - zimna biel; wys: 150mm; średnica: 27mm; 2 piny | Philips | Philips | szt | 10 |  | 0 | 0
74 | Świetlówka Philips Master PLL 18W/840/ 4P; kolor światła 4000K - zimna biel; wys: 227mm; średnica: 38mm; 4 piny | Philips | Philips | szt | 10 |  | 0 | 0
75 | Świetlówka Philips Master PL-S 11W/830 2P; Kolor światła 3000K -ciepła biel; wys: 235mm; średnica: 28mm; 2 piny | Philips | Philips | szt | 10 |  | 0 | 0
76 | Świetlówka Osram Dulux 18W/830 2P; Kolor światła 3000K -ciepła biel; 2 piny | OSRAM | OSRAM | szt | 3 |  | 0 | 0
77 | Taśma elektroizolacyjna samowulkanizująca 19mmx10m-na bazie poliizobutylenu PIB; grubość min. 0,5mm; KLASA TEMPERATUROWA -30°C do +100°C; NAPIĘCIE PRZEBICIA 17kV / 1mm; ATESTY: ISO EN 9002, BS EN 60454-3-1 |  |  | szt | 10 |  | 0 | 0
78 | Taśma elektroizolacyjna (10 rolek różnych kolorów)długość rolki-20mb; Szerokość rolki: 19 mm; Grubość izolacji: min. 0,13 mm; Napięcie przebicia: min. 5.2 kV; Temperatura stosowania: -10°C ~ 85°C |  |  | opak | 65 |  | 0 | 0
79 | Taśma elektroizolacyjna czarna 19mmx25m-materiał: PVC; Grubość izolacji: min. 0,15mm; temperatura stosowania: -10°C ~ 85°C |  |  | szt | 60 |  | 0 | 0
80 | Taśma elektroizolacyjna niebieska 19mmx25m-materiał: PVC; Grubość izolacji: min. 0,15mm; temperatura stosowania: -10°C ~ 85°C |  |  | szt | 3 |  | 0 | 0
81 | Zacisk rozdzielczy ochronny (żółto/zielony) na szynę DIN; 4-o torowy, Al/Cu 6-50mm2 ; KE-66.3 | ENSTO | ENSTO | szt | 2 |  | 0 | 0
82 | Zacisk rozdzielczy fazowy (szary) na szynę DIN; 4-o torowy, Al/Cu 6-50mm2 KE-66 | ENSTO | ENSTO | szt | 6 |  | 0 | 0
83 | Zacisk rozdzielczy neutralny (niebieski) na szynę DIN, 4-o torowy;Al/Cu 6-50mm2 KE-66.2 | ENSTO | ENSTO | szt | 2 |  | 0 | 0
84 | Zacisk rozdzielczy ochronny (żółto/zielony) na szynę DIN; 1-o torowy, Al/Cu 6-50mm2 ; KE-6 | ENSTO | ENSTO | szt | 2 |  | 0 | 0
85 | Zacisk rozdzielczy fazowy (szary) na szynę DIN; 1-o torowy, Al/Cu 6-50mm2 | ENSTO | ENSTO | szt | 6 |  | 0 | 0
86 | Zacisk rozdzielczy neutralny (niebieski) na szynę DIN, 1-o torowy;Al/Cu 6-50mm2 | ENSTO | ENSTO | szt | 2 |  | 0 | 0
87 | Żarnik halogenowy R7S 230V/500W L=117,6mm | BEMKO, KANLUX, ANSMAN, OSRAM |  | szt | 5 |  | 0 | 0
88 | Żarnik halogenowy R7S 230V/750W L=185mm | BEMKO, KANLUX, ANSMAN, OSRAM |  | szt | 5 |  | 0 | 0
89 | Żarówka 25W B22 230V |  |  | szt | 10 |  | 0 | 0
90 | Żarówka 40W B22 230V |  |  | szt | 110 |  | 0 | 0
91 | Żarówka 55W B22 24V/35cd |  |  | szt | 10 |  | 0 | 0
92 | Żarówka 60W B22 230V |  |  | szt | 100 |  | 0 | 0
93 | Żarówka 85W B22 230V/65cd |  |  | szt | 10 |  | 0 | 0
94 | Żarówka bagnetowa BA9S 130V / 2W |  |  | szt | 10 |  | 0 | 0
95 | Żarówka bagnetowa BA9S 24V / 20W /dopuszczalny jest zamiennik LED/ | producent: |  | szt | 10 |  | 0 | 0
nazwa/indeks zamiennika:
96 | Żarówka bagnetowa BA9S 30V / 2W |  |  | szt | 40 |  | 0 | 0
97 | Żarówka bagnetowaBA9S 24V / 2W |  |  | szt | 10 |  | 0 | 0
98 | Żarówka reflektorowa E-14 230V - 40W spotR50; kształt: tradycyjna żarówka, reflektor; barwa światła: biala ciepła /dopuszczalny jest zamiennik LED wskazanych producentów-E-14; 4-5W; 300-500Lm/ | OSRAM, PHILIPS |  | szt | 20 |  | 0 | 0
nazwa/indeks zamiennika:
99 | Żarówka świecowa E-14 230V - 60W matowa, barwa światła: biała ciepła/dopuszczalny jest zamiennik LED wskazanych producentów-E14; 6-8W; 500-800Lm/ | OSRAM, PHILIPS |  | szt | 20 |  | 0 | 0
nazwa/indeks zamiennika:
100 | Żarówka E40, 230V LU150/100/T/40 (sodowa) |  |  | szt | 10 |  | 0 | 0
101 | Żarówka halogenowa 1000W E40 230V 260mm HalA IDE 1000W-do pracy pionowej | PHILIPS | PHILIPS | szt | 8 |  | 0 | 0
102 | Żarówka halogenowa E27 / 60W; Kształt: tradycyjna żarówka; Barwa światła: biała ciepła /dopuszczalny jest zamiennik LED wskazanych producentów-E27;6-8W; 500-800Lm/ | OSRAM, PHILIPS |  | szt | 10 |  | 0 | 0
nazwa/indeks zamiennika:
103 | Żarówka halogenowa E27 / 150W; Kształt: tradycyjna żarówka; Barwa światła: biała ciepła /dopuszczalny jest zamiennik LED wskazanych producentów-E27;15-25W; pow. 2100Lm | OSRAM, PHILIPS |  | szt | 10 |  | 0 | 0
nazwa/indeks zamiennika:
104 | Żarówka halogenowa OSRAM 20W / 24V / G4 / | OSRAM | OSRAM | szt | 20 |  | 0 | 0
105 | Żarówka halogenowa OSRAM 64662 M38 230V/300W, GY9,5 | OSRAM | OSRAM | szt | 10 |  | 0 | 0
106 | Żarówka (żarnik) LED R7S 118mm 14W-100W, 830 3000K -barwa ciepła, biała | PHILIPS, GE, OSRAM |  | szt | 5 |  | 0 | 0
107 | Żarówka LED E-14, 230V/6W; typ: świeczka; min. 2700K -barwa ciepła, biała | PHILIPS, GE, OSRAM |  | szt | 15 |  | 0 | 0
108 | Żarówka LED E-14, 230/5,5W; typ: świeczka; 2700K -barwa ciepła, biała | PHILIPS, GE, OSRAM |  | szt | 30 |  | 0 | 0
109 | Żarówka LED E-27, 230V/10W; typ: kulka; 2700K- barwa ciepła; klasa efektywności energetycznej: min.A; | PHILIPS, GE, OSRAM |  | szt | 140 |  | 0 | 0
110 | Żarówka HQL LED OSRAM E40 46W /230V; temperatura barwowa: 4000K; 6000Lm | OSRAM | OSRAM | szt | 5 |  | 0 | 0
111 | Żarówka reflektorowa E-27, 230V/60W, z odbłyśnikiem (matowa)-/dopuszczalny jest zamiennik LED wskazanych producentów/ | GE, PHILIPS, SPECTRUM,PILA |  | szt | 20 |  | 0 | 0
nazwa/indeks zamiennika:
112 | Żarówka sodowa, E-40, 230V LU150/100/T/40 ; temperatura barwowa: 2100K |  |  | szt | 1 |  | 0 | 0
| Wartość oferty brutto | [6 empty] | 0
| …......................, dnia…..................... |  | ….................................................... |  |  | …....................................................
|  |  | pieczęć firmowa Wykonawcy |  |  | podpis Wykonawcy