……………..….,dnia………………

*…………………….…………*

(pieczęć wykonawcy)

Znak sprawy **TZ2.374.2.2.34.3.2021.AB**

**ZAMAWIAJĄCY**

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

ul. Chrzanowskiego 10

81-338 Gdynia

**WYKONAWCA:**

NAZWA: ……………………………………………………………….……………

ADRES: ……………………………………………………………….…………….   
NIP: ……………………………………………………………………………….…

OSOBA DO KONTAKTU ( imię nazwisko, nr tel., e-mail) ………….……………..……..

……………………………………………………………………………………………………………....……

…………………………………………………………………..……………………………………….………

**FORMULARZ OFERTY**

na wykonanie dostawy …………………………………..………………………………………….

(przedmiot zamówienia)

* 1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia: …………………………. oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

netto: ……………………..…………..zł,

brutto: …………………………..…. zł,

(słownie: …………………………………………………………….……………………… zł brutto, w tym podatek VAT: w wysokości (……%)\*,………………………………….… zł

\*Urząd Morski nie jest podatnikiem w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Ciężar określenia właściwej stawki VAT spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **nazwa towaru** | **j.m.** | **ilość** | **cena jednostkowa brutto** | **wartość brutto ogółem** |
| 1 | **DRZWI ZEWNĘTRZNE PCV prawe**  Wymiar: 90 cm x 200 cm, podane wymiary drzwi są całkowite łącznie z ościeżnicami , **kolor złoty dąb**  \*\*opis techniczny drzwi znajduje się poniżej tabeli. | szt | 4 |  |  |
| 2 | **Okno PCV**  Wysokość 1400 mm, szerokość 900 mm RU, kolor złoty dąb (obustronnie), rozwierno - uchylne  https://2.allegroimg.com/original/03e65d/298727564b5f847df0d96ddf07a2 | szt | 8 |  |  |
| 3 | **Okno PCV**  wysokość 400 mm , szerokość 500 mm RU, kolor złoty dąb (obustronnie), szyba mleczna, rozwierno - uchylne  https://1.allegroimg.com/original/03eb8c/5a13c8074930b375c3c1b30053a1 | szt | 4 |  |  |
| **X** | | | | **RAZEM** |  |

\* **Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy.**

**\*\*Opis techniczny drzwi:**

* profil skrzydła drzwiowy 6-komorowy, grubość profilu: 75mm, szerokość: 110mm,
* wzmocnienie stalowe w profilu, podwójna szyba z argonem 4+16+4 - 1,0 kW,
* 3 masywne w pełni bezpieczne zawiasy 3D regulowane w pionie i poziomie,
* okólne podwójne uszczelnienie, niski próg aluminiowy, okucie - zamek listwowy z 5 ryglami, klamka i wkładka w komplecie.
  1. Termin wykonania zamówienia (dostawa jednorazowa) – do 14 dni od daty złożonego Wykonawcy Zamówienia,
  2. **Warunki dostawy:**

Zamawiający wymaga aby dostarczony towar był fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych (przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towaru z opisem przedmiotu zamówienia).

**Ponadto**: Towar musi być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu i składowania oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Formularzu Oferty. Wynagrodzenie za dostawę, w której część towaru jest niezgodna ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem zostanie uregulowana w terminie do **30 dni** po otrzymaniu

towaru właściwego.

4.Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami dostawy

i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

……………………., dnia ………………………

………………………………………

podpis Wykonawcy