## Arkusz1
Nr linii | Napięcie znamionowe | Krzyżowane obiekty wodne | Krzyżowane obiekty lądowe | Wysokość przewodu od lustra wody [m] | Wysokość obiektu mogacego przepływac pod linią bez konieczności jej wyłączenia [m] | Numer słupów
1434/1476 | 110 kV | Martwa Wisła | Nb. Zbożowe, Nb. Wisłoujście | 58.1 | 52.1 | 39-40
1481/1482 | 110 kV | Martwa Wisła | Most Wantowy- Kolejowy | 31.3 | 25.3 | 27-28
1434/1478 | 110 kV | Martwa Wisła | Most Wantiwy- Rafineria Mała Płonia | 51.8 | 45.8 | 9-10
1435/1480 | 110 kV | Martwa Wisła | Leniwka k. Elektrociepłowni | 56.6 | 50.6 | 5-6
1435/1481 | 110 kV | Kanał Kaszubski | Nb.Przemysłowe, Nb. Zdobywców Kolobrzegu | 61.7 | 55.7 | 12-13
15602 | 15 kV | Wisła Śmiała | ul. Przełom/Nadwiślańska | 31 | 26 | 2-3