## FORMULARZ_CENOWY
FORMULARZ CENOWY
(zamówienie o wartości do 130 000 zł)
na dostawę artykułów elektrycznych dla potrzeb urzędu Morskiego w Gdyni
(przedmiot zamówienia)
Znak sprawy TZ2.374.2.2.58.4.2021.GP
L.P. | Asortyment | Producent | Producent wskazany przez Wykonawcę1 | ILOŚĆ (SZT.) | CENA NETTO/SZT. (ZŁ)2 | WARTOŚĆ NETTO OGÓŁEM (ZŁ) | WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM (ZŁ) | CENA BRUTTO/SZT. (ZŁ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Astronomiczny wyłącznik zmierzchowy PCZ 526.3 (zegar sterujący programowalny astronomiczny z przerwą nocną 2- kanałowy) | nie dotyczy | nie dotyczy | 1
2 | Automat zmierzchowy AZ-B 230 V: zasilanie 230V, maksymalne obciążenie: 16 A, montaż: na szynie 35 mm; z sondą zewnętrzną Ø10 mm w komplecie. | nie dotyczy | nie dotyczy | 1
3 | Automat zmierzchowy AZH-S z zewnętrzną sondą hermetyczną Ø10 16A 12V IP65 ; sposób mocowania: na wkręty do podłoża | nie dotyczy | nie dotyczy | 1
4 | Automat zmierzchowy na szynę z sondą zewnętrzną 16A 230V 2-1000lx AZ-112-PLUS | nie dotyczy | nie dotyczy | 1
5 | BATERIA ALKALICZNA AAA/ R3/ 1.5V ( DURACELL, PANASONIC, ENERGIZER, PHILIPS) | DURACELL, PANASONIC, ENERGIZER, PHILIPS |  | 50
6 | Chodnik elektroizolacyjny 20 KV o wymiarach szerokość 1,1m x (do zakupu 3mb), Klasa II ochrony: 17 000V (AC) i 25 500 V (DC). Chodnik elektroizolacyjny produkowany jest o stronie wierzchniej ryflowanej (przeciwślizgowej) i stronie spodniej moletowanej z odciskiem tkaniny. Grubość całkowita 5mm+0,5mm/-0,2mm. | nie dotyczy | nie dotyczy | 3
7 | Dioda prostownicza Schottky SB540/5A: moc rozpraszana: 5W, obudowa: DO201 | nie dotyczy | nie dotyczy | 50
8 | Fotorezystor VT20N1 | nie dotyczy | nie dotyczy | 20
9 | GNIAZDO GUMOWE IP44 z klapką z/u 16A czarne, 1-fazowe, do przedlużacza-pojedyncze | nie dotyczy | nie dotyczy | 2
10 | Gniazdo gumowe rozdzielcze potrójne bryzgoszczelne 1-fazowe, 250V, 16A, IP44 | nie dotyczy | nie dotyczy | 1
11 | Gniazdo stałe 32A 5P (5-o bolcowe) siłowe; 400V; IP44 (bryzgoszczelne); hermetyczne, plastikowe, odporność na uderzenia: IK08 | nie dotyczy | nie dotyczy | 1
12 | Halogen LED 100W naświetlacz zewnętrzny z czujnikiem ruchu i zmierzchu, barwa ciepła; Temperatura barwowa: min. 2700 K; Jasność: min. 7000 lm; Stopień ochrony IP: min. IP65, oprawa hermetyczna, źródło światła w zestawie | nie dotyczy | nie dotyczy | 3
13 | Halogen LED 100W naświetlacz zewnętrzny,barwa ciepła; Temperatura barwowa: min. 2700 K; Jasność: min. 7000 lm; Stopień ochrony IP: IP65, oprawa hermetyczna, źródło światła w zestawie | nie dotyczy | nie dotyczy | 3
14 | Korytko kablowe 40x25 białe, długość: 2m; wykonane: niepalne białe PCW, klasa VO; stopień ochrony: IP 30; | nie dotyczy | nie dotyczy | 2
15 | Koryto kablowe białe 20 mmx10 mm; długość: 2 metry; wykonane: niepalne białe PCW, klasa VO; stopień ochrony: IP 30; | nie dotyczy | nie dotyczy | 12
16 | Lampa przenośna przenośna warsztatowa kanałowa (kablówka) z kablem o długości 6m; Rodzaj gwintu żarówki: E-27; 230V; wraz z żarówką LED o mocy 15W (w komplecie). Lampa wyposażona jest w włącznik ON/OFF przez co może pozostać podłączona do gniazdka 230V podczas gdy jest nie używana. Posiada haczyk do zawieszenia. | nie dotyczy | nie dotyczy | 2
17 | Lampa sodowa E27 70W WLS; Kształt bańki: cylindryczny, jednostronnie trzonkowany; barwa: 2000K; strumień świetlny: 6600Lm; dopuszczalny jest zamiennik LED; (OSRAM) | OSRAM |  | 20
18 | Lampa sodowa E40 100W WLS; Kształt bańki: cylindryczny, jednostronnie trzonkowany; barwa: 2000K; strumień świetlny: min. 10500Lm; dopuszczalny jest zamiennik LED | nie dotyczy | nie dotyczy | 5
19 | Lampa sodowa E40 150W WLS; Kształt bańki: cylindryczny, jednostronnie trzonkowany; barwa. 2000K; strumień świetlny: min.18000lm; dopuszczalny jest zamiennik LED | nie dotyczy | nie dotyczy | 20
20 | Lampa sodowa E40 250W WLS; Kształt bańki: cylindryczny, jednostronnie trzonkowany; barwa. 2000K; strumień świetlny: min.18000Lm; dopuszczalny jest zamiennik LED | nie dotyczy | nie dotyczy | 10
21 | Lampka kontrolna ABB typ: LCL2-542C; kod producenta: 1SFA619403R5428 | ABB |  | 3
22 | Latarka czołowa LED z ładowarką-zestaw zawiera: 1x Latarka czołowa ze źródłem światła LED, pasek do zamocowania na głowie, min. 1x akumulator typu 2x18650, Ładowarka 220v. Lampa czołowa ma być wodoodporna i kurzoodporna o standardzie min. IP44. | nie dotyczy | nie dotyczy | 6
23 | Latarka ręczna LED. Zasilanie bateriami - 2 xAA/ R6. Materiał obudowy-guma. Odporna mechanicznie. W zestawie znajduje się pasek na rękę zapobiegający przypadkowemu upuszczeniu. | nie dotyczy | nie dotyczy | 5
24 | Latarka ręczna LED. Zasilanie bateriami - 2 xAA/ R6. Wodoszczelna-stopień ochrony min. IPX6. Materiał obudowy - tworzywo sztuczne. Zawartość zestawu-latarka,smycz / zawieszka,instrukcja obsługi. | nie dotyczy | nie dotyczy | 6
25 | MUFA KABLOWA ZESTAW 5X16-5X70mm2 (ZRMp 16-70/JLP-CX5 16-70) | RADPOL |  | 2
26 | Mufa termokurczliwa na kabel 5x6-5x16mm2 do 1kV | nie dotyczy | nie dotyczy | 2
27 | Obudowa (puszka) uniwersalna 380x300x120mm, hermetyczna, IP65 | nie dotyczy | nie dotyczy | 1
28 | Obudowa natynkowa typ S 4-mod. z szybą | nie dotyczy | nie dotyczy | 3
29 | Opaska kablowa z oczkiem montażowym (CTO) 3,5x150mm, w paczkach po 100 szt ; | nie dotyczy | nie dotyczy | 3
30 | Opaski kablowe czarne - mocne, odporne na UV i temperatury -40°C do +80°C, w paczkach po 100 szt , wym: 4,8 X 300mm | nie dotyczy | nie dotyczy | 5
31 | Opaski kablowe z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV , w paczkach po 100 szt , wym: 4,5 X 160mm | nie dotyczy | nie dotyczy | 4
32 | Opaski kablowe z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV , w paczkach po 100 szt , wym: 4,8 X 190mm | nie dotyczy | nie dotyczy | 5
33 | Opaski kablowe z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV , w paczkach po 100 szt , wym: 4,8 X 360mm | nie dotyczy | nie dotyczy | 10
34 | Opaski kablowe z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV , w paczkach po 100 szt , wym: 7,8 X 180mm | nie dotyczy | nie dotyczy | 4
35 | Opaski kablowe zaciskowe demontowalne, otwieralne (czyli wielokrotnego użytku). Odporne na działanie czynników zewnętrznych-temperatura pracy: -40°C ÷ +85°C. W paczkach po 100 szt, wym: 7,5 X 250mm | nie dotyczy | nie dotyczy | 6
36 | Oprawa ewakuacyjna/awaryjna VELLA LED ECO SO 125 A 1H MT IP65- indeks katalogowy: INLEWA 93676; Producent: Intelight, Posiada certyfikat CNBOP | INTERLIGHT |  | 2
37 | Plafon (lampa sufitowa) LED 1xLED/10W/230V; temperatura barwowa: 2700K; barwa światła: ciepła biel; żarówka w komplecie; stopień ochrony: IP20; klasa energetyczna: min. A+, kolor abażura biały; Philips | PHILIPS |  | 8
38 | Plafon (lampa sufitowa) LED 1xLED/18W/230V; temperatura barwowa: 2700K do 4000K; barwa światła: ciepła biel lub neutralna; żarówka w komplecie; stopień ochrony: IP20; klasa energetyczna: min. A+, kolor abażura biały | nie dotyczy | nie dotyczy | 4
39 | Przedłużacz bębnowy 30m 3x2,5mm z uziemieniem, do użytku zewnętrznego, ilośc gniazd: 4 | nie dotyczy | nie dotyczy | 2
40 | Przedłużacz bębnowy 50m 3x2,5mm z uziemieniem, do użytku zewnętrznego, ilośc gniazd: 4; IP44 | nie dotyczy | nie dotyczy | 2
41 | Przedłużacz do kosiarki- 50mb-pomarańczowy (nie na bębnie) | nie dotyczy | nie dotyczy | 1
42 | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-1P 12V AC/DC, 16A na szynę TH-35; w obudowie jednomodułowej, stopień ochrony: IP20 | nie dotyczy | nie dotyczy | 5
43 | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-1P 230V, 16A, na szynę TH-35; w obudowie jednomodułowej, stopień ochrony: IP20 | nie dotyczy | nie dotyczy | 5
44 | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-2P 12V AC/DC, 8A, na szynę TH-35; w obudowie jednomodułowej, stopień ochrony: IP20 | nie dotyczy | nie dotyczy | 5
45 | Przekaźnik elektromagnetyczny PK-2P-230V, 8A, na szynę TH-35; w obudowie jednomodułowej, stopień ochrony: IP20 | nie dotyczy | nie dotyczy | 5
46 | Przekaźnik elektromagnetyczny R15-2012-23-1012-WT z gniazdem PZ-8 - 2P | nie dotyczy | nie dotyczy | 5
47 | Przekaźnik elektromagnetyczny R15-2013-23-5230-WT z gniazdem PZ-11 - 3P | nie dotyczy | nie dotyczy | 5
48 | Przekaźnik kontorli prądu, A1/A2 24-240V AC – Zelio Schneider Typ: RM35JA32MR | Schneider |  | 2
49 | Przekaźnik LY2NJ HH62P, 10A, 8 pin, cewka 12V DC, z podstawą gniazda PTF08A na szynę TS 35 | nie dotyczy | nie dotyczy | 10
50 | Przekaźnik LY2NJ HH62P, 10A, 8 pin, cewka 230V AC, z podstawą gniazda na szynę TS 35. | nie dotyczy | nie dotyczy | 10
51 | Przekaźnik LY2NJ HH62P, 10A, 8 pin, cewka 24V DC, z podstawą gniazda na szynę TS 35. | nie dotyczy | nie dotyczy | 5
52 | Przekażnik czasowy MUR 1 - CROUZET (typ: 88826105) | CROUZET |  | 2
53 | Puszka instalacyjna p/t Ø:70mm, głębokość: ok. 40mm (+/-2mm) | nie dotyczy | nie dotyczy | 10
54 | Puszka instalacyjna głęboka p/t Ø:60mm; głebokość: ok. 60mm (+/-2mm) | nie dotyczy | nie dotyczy | 10
55 | Świetlówka LED G13 T8 1200mm 14,5W 4000K 1600lm PILA 929001338872 | PILA |  | 10
56 | Świetlówka liniowa LF 18W 830 G13; dł. 60cm, barwa światła: 3000K; min. 1300K; (PHILIPS, KANLUX) | PHILIPS, KANLUX |  | 25
57 | Świetlówka PHILIPS LED 9W 840 G13; dł: 60cm, barwa światła: 4000K-zimna biel, min. 1000lm | PHILIPS |  | 20
58 | Świetlówka PHILIPS LED 18W 840 G13; dł: 120cm, barwa światła: 4000K -zimna biel, min. 2000lm, klasa energetyczna: min. A+ | PHILIPS |  | 20
59 | Świetlówka PHILIPS LED TUBE 14W 840 G13; dł: 120cm, barwa światła: 4000K -zimna biel, min. 2100lm | PHILIPS |  | 20
60 | Świetlówka PHILIPS LED TUBE 16W 830 G13; dł: 120cm, barwa światła: 3000K -biała ciepła, min. 2300lm | PHILIPS |  | 20
61 | Świetlówka PHILIPS LED TUBE 8W 830 G13; dł: 60cm, barwa światła: 3000K -biała ciepła, min. 1000lm | PHILIPS |  | 20
62 | Świetlówka PHILIPS LED TUBE 8W 840 G13; dł: 60cm, barwa światła: 4000K -zimna biel, min. 1000lm | PHILIPS |  | 20
63 | Świetlówka Philips Master PL-S 11W/840 4P; Kolor światła 4000K - zimna biel; wys: 220mm; średnica: 28mm; 4 piny | PHILIPS |  | 10
64 | Układ zapłonowy SKD 578 IGNITOR 9137 006 553 PHILIPS; (Kod Producenta: 8727900895674) | PHILIPS |  | 2
65 | Wkładka topikowa (bezpiecznikowa) D02 25A gG 400V AC/250V DC | nie dotyczy | nie dotyczy | 20
66 | Wtyczka gumowa, okrągła ze stykiem ochronnym 230V 16A, na przedłużacz, stopień ochrony IP44, kolor czarny, | nie dotyczy | nie dotyczy | 10
67 | Wtyczka płaska do przedłużacza 16A/230V, Stopień odporności: IP20, bez styku ochronnego, wykonana z tworzywa | nie dotyczy | nie dotyczy | 6
68 | Wtyczka siłowa 400V/32A, 5 bolców, z uziemieniem, hermetyczna, IP44 (wodoszczelna), obudowa z PA6, bolce z mosiądzu | nie dotyczy | nie dotyczy | 1
69 | Wyłącznik nadprądowy S-301 B 10A; Ilość biegunów: 1 (1P) | nie dotyczy | nie dotyczy | 5
70 | Wyłącznik nadprądowy S-301 B 32A; Ilość biegunów: 1 (1P) | nie dotyczy | nie dotyczy | 3
71 | Wyłącznik nadprądowy B16; 1P, 16A, 6kA; poziom ochrony: IP2X; napięcie; 230/400V; Legrand | nie dotyczy | nie dotyczy | 4
72 | Wyłącznik pojedynczy natynkowy, hermetyczny; 10A; stopień ochrony: IP44; kolor: biały | nie dotyczy | nie dotyczy | 6
73 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 1-fazowy 16A/0,03A, typ: AC, Ilość biegunów: 2 (2P); Napięcie znamionowe: 230 V AC | nie dotyczy | nie dotyczy | 2
74 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 1-fazowy 25A/0,03A, typ: AC, Ilość biegunów: 2 (2P); Napięcie znamionowe: 230 V AC | nie dotyczy | nie dotyczy | 4
75 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 3-fazowy 40A/0,03A, typ: AC, Ilość biegunów: 4 (4P); Napięcie znamionowe: 400 V AC | nie dotyczy | nie dotyczy | 1
76 | Zasilacz laboratoryjny - 0-30 V - 0-10 A DC - LED S-LS-35 EMAKS, Nr katalogowy: EX10021065 | Stamos Soldering |  | 2
77 | Zasilacz MERAWEX typ. ZM12V16A-300A-000 | MERAWEX |  | 1
78 | Zasilacz MERAWEX typ. ZM24V24A-600A-00 | MERAWEX |  | 1
79 | Zasilacz PWS-150RB-12.10 | nie dotyczy | nie dotyczy | 4
80 | Zestaw oprawa oświetleniowa hermetyczna LED 2x120cm do świetlówek LED T8 zasilanych jednostronnie, IP65+2 świetlówki LED 120cm ( w cenie zestawu). | nie dotyczy | nie dotyczy | 10
81 | Żarnik halogenowy R7S, 150W/230V, Długość: 118mm, Barwa światła: 2700-3000K; Strumień świetlny: min. 1700lm, dopuszczalny jest zamiennik/odpowiednik LED (BEMKO, KANLUX, ANSMAN, OSRAM) | BEMKO, KANLUX, ANSMAN, OSRAM |  | 5
82 | Żarówka bagnetowa BA9S 30V / 2W | nie dotyczy | nie dotyczy | 10
83 | Żarówka halogenowa 12V, 20W, trzonek: GY6.35, barwa: 2800K; bańka: T-12; firmy Osram 64427S | OSRAM |  | 30
84 | Żarówka halogenowa 1000W E40 230V 260mm, Producent: PHILIPS LIGHTING; Indeks producenta: HalA IDE 1000W 8711500491282; dopuszczalny jest zamiennik/odpowiednik LED | PHILIPS |  | 10
85 | Żarówka latarkowa kryptonowa 2,4V, 0,5A; gwint PX13,5s | nie dotyczy | nie dotyczy | 2
86 | Żarówka LED E14 6W , typ: świeczka, 230V; temperatura barwy światła 2700-3000K; Strumień świetny: min. 800 lm (PHILIPS, GE, OSRAM) | PHILIPS, GE, OSRAM |  | 15
87 | Żarówka LED E14-3W, barwa światła: biała ciepła, temp. barwowa: 3000K; typ: świeczka (PHILIPS, GE, OSRAM) | PHILIPS, GE, OSRAM |  | 10
88 | Żarówka LED E14-5,5W, barwa światła: biała ciepła, temp. barwowa: 3000K; typ: świeczka (PHILIPS, GE, OSRAM) | PHILIPS, GE, OSRAM |  | 10
89 | Żarówka LED E27 9W , typ: bańka (A60), 230V; temperatura barwy światła 2700-3000K; Strumień świetny: min. 800 lm, (PHILIPS, GE, OSRAM) | PHILIPS, GE, OSRAM |  | 35
90 | Żarówka LED GU10 6W; 230 V; barwa: biała ciepła; 3000K (PHILIPS, GE, OSRAM) | PHILIPS, GE, OSRAM |  | 20
| Ogółem |  |  | 765
…......................, dnia…..................... |  | ….................................................. |  |  |  | …..............................................
|  | pieczęć firmowa Wykonawcy |  |  |  | podpis Wykonawcy
Uwagi:
1-Wykonawca zobligowany jest wskazać producenta oferowanego asortymentu (z wyłączeniem pozycji "nie dotyczy")-kolumna "4"
2-Wykonawca zobligowany jest wskazać cenę jednostkową netto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku-kolumna "6"