## FORMULARZ_CENOWY
FORMULARZ CENOWY - załącznik nr 2
(zamówienie o wartości do 130 000 zł)
na dostawę urządzeń do pomiaru parametrów instalacji elektrycznych dla Urzędu Morskiego w Gdyni
(przedmiot zamówienia)
Znak sprawy: TZ2.374.126.4.2024.IS
L.P. | Asortyment | ILOŚĆ (SZT.) | CENA NETTO/SZT. (ZŁ) | WARTOŚĆ NETTO OGÓŁEM (ZŁ) | WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM (ZŁ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | miernik próbnik napięcia Uni-t UT15C - tester faz, Funkcje urzadzenia:pomiar napięcia AC/DC: 0-690 V,test kolejności faz, detekcja napięcia pojedynczej fazy, automatyczny dobór wielkości mierzonej IP65 | 3 | 0
2 | miernik uniwersalny UNI-T model UT890D+ Funkcje urzadzenia:pomiar DC: 600mV～1000V, pomiar AC: 6V～750V, pasmo ACV: 10Hz～10kHz, pomiar prąd DC: 60uA～20A, pomiar prądu AC: 60uA～20A,rezystancja: 600Ω～60MΩ, pomiar pojemności: 6.000nF～100.0mF | 1 | 0
3 | próbnik elektryczny detektor fazer 777. Funkcje urzadzenia: wykrywanie przewodów pod napięciem (bezdotykowo): 0,3 cm - 50 cm, wykrywanie fazy/zera przemiennego: maks. 500 V, testowanie ciągłości przewodzenia: ~ 1 MOhm, wykrywanie napięć stałych: maks. 60 V | 9 | 0
4 | tester - analizator akumulatorów FOXWELL BT 715 (język polski) Funkcje urzadzenia: test ładowania, test rozruchu, test żywotności akumulatora, wykrywanie błędów, menu w j. polskim, pomiar napięcia: od 6V do 32V, pomiar - typ akumulatora: kwasowo-ołowiowe, żelowe oraz AGM | 1 | 0
5 | DR-420 LOKALIZAOR USZKODZEŃ KABLI (REFLEKTOMETR) WMPLTDR420 SONEL Funkcje urzadzenia: lokalizacja uszkodzeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, dwa niezależne kursory do jednoczesnego określenia dwóch miejsc uszkodzeń i odległości między nimi, lokalizacja uszkodzeń kabli współosiowych, lokalizacja uszkodzeń okablowania infrastrukturalnego, wykrywanie przerw, zwarć, uszkodzeń spowodowanych zawilgoceniem oraz innych zmian impedancji kabli, graficzny obraz uszkodzenia kabla wraz ze wskazaniem odległości do miejsca usterki na ekranie | 1 | 0
| OGÓŁEM | 15 |  | 0 | 0
podpis Wykonawcy
…..............................................
…..............................................
Uwagi: Wykonawca zobligowany jest wskazać cenę jednostkową netto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku-kolumna "4"