Pytanie 1.Wnosimy o potwierdzenie prawidłowego terminu gwarancji (w zapytaniu wskazano 60 miesięcy, a w umowie 36 miesięcy).

Odp. Zamawiający poprawi zapisy umowne, termin gwarancji to 60 miesięcy.

Pytanie 2.Wnosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z załączonym opisem pozycji w przedmiarze przedmiotem zamówienia jest dostawa 39 szt belek o długości 3m oraz 106 szt belek o długości 1,1m czyli łącznie 233,6m (w przedmiarze określono 116,2m).

Odp. Zamawiający poprawił przedmiary i wprowadził rozliczenie odbojnic w szt.

Pytanie 3.Czy Zamawiający zaakceptuje również montaż belek elastomerowych gumowych zamiast poliuretanowych?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 4. Wynagrodzenie umowne ustalone jest przy zastosowaniu podatku VAT w stawce 0%. Pragniemy zwrócić uwagę, iż w przypadku robót wraz ze zmianą parametrów technicznych (wymiana belek drewnianych na elastomerowe) zastosowanie ma stawka 23%. Wnosimy o potwierdzenie, że w przypadku otrzymania interpretacji skarbowej określającej inną prawidłową stawkę podatku VAT, Zamawiający zmieni aneksem stawkę VAT na poprawną stawkę VAT.

Odp. Zamawiający zmienia stawkę VAT na 23%.