## Arkusz1
załącznik 1.
WYKAZ CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH ZAPORA G6000 oraz BRAMA PRZESUWNA i DOMOFONY
Lp. | Czynność | Miesięczne | Kwartalne | Uwagi
1. Motoreduktor:
1. | - przesmarowanie przekładni ślimakowej |  | ü
2. | • sprawdzenie stanu przekładni ślimakowej |  | ü
3. | - sprawdzenie stanu sprzęgła obciążeniowego |  | ü
4. | - regulacja momentu maksymalnego |  | ü
5. | - sprawdzenie nastawy momentu maksymalnego |  | ü
6. | - regulacja nastawy momentu maksymalnego |  | ü
7. | - sprawdzenie stanu łożysk przekładni ślimakowej i sprzęgła obciążeniowego |  | ü
8. | - sprawdzenie stanu łożysk osi motoreduktora |  | ü
9. | - kontrola stanu zasprzęglenia przekładni ślimakowej |  | ü
10. | - sprawdzenie mechanizmu ręcznego rozsprzęglania |  | ü
11. | - smarowanie mechanizmu ręcznego rozprzęglania |  | ü
12. | - sprawdzenie śrub mocujących silnik elektryczny |  | ü
13. | - sprawdzenie dokręcenia śrub pokrywy motoreduktora |  | ü
14. | - kontrola luzu osi motoreduktora |  | ü
2. Mechanizm:
1. | - sprawdzenie stanu zamku bębnowego mechanizmu ręcznego rozprzęgania
2. | - przesmarowanie zamku bębnowego mechanizmu ręcznego rozsprzęglania |  | ü
3. | - sprawdzenie stanu krzywki mechanizmu ręcznego rozsprzęglania |  | ü
4. | - przesmarowanie krzywki mechanizmu ręcznego rozsprzęglania
5. | - sprawdzenie działania mechanizmu ręcznego rozsprzęglania |  | ü
6. | - sprawdzenie zamocowania motoreduktora w obudowie szlabanu |  | ü
7. | - sprawdzenie zamocowania uchwytu mocującego ramię szlabanu |  | ü
8. | - konserwacja śrub mocujących ramię szlabanu wazelina techniczna |  | ü
9. | - sprawdzenie zamocowania podstawy ramienia szlabanu |  | ü
10. | - konserwacja śrub mocujących podstawy ramienia szlabanu |  | ü
11. | - kontrola stanu zaślepek obudowy szlabanu |  | ü
12. | - sprawdzenie mocowania obudowy szlabanu do podstawy |  | ü
13. | - konserwacja śrub mocujących obudowę szlabanu do podstawy |  | ü
14. | - sprawdzenie wypoziomowania obudowy szlabanu |  | ü
15. | - sprawdzenie mocowania przeciwwag w obudowie szlabanu |  | ü
16. | - kontrola stanu przeciwwag |  | ü
17. | - sprawdzenie stanu przegubu łączącego przeciwwagi z motoreduktorem |  | ü
18. | - sprawdzenie prostopadłości ruchu ramienia szlabanu do osi motoreduktora |  | ü
19. | - sprawdzenie i regulacja naciągu przeciwwag |  | ü
20. | - konserwacja przegubu łączącego przeciwwagi z motoreduktorem |  | ü
21. | - sprawdzenie zamocowania przeciwwagi do motoreduktora |  | ü
22. | - kontrola stanu tulei dystansowej mocowania przeciwwag |  | ü
23. | - kontrola stanu krzywki ogranicznika prędkości |  | ü
24. | - kontrola kołka i śruby mocującej krzywkę ogranicznika prędkości |  | ü
25. | - sprawdzenie prawidłowości zamocowania przełączników ogranicznika prędkości |  | ü
26. | - kontrola stanu przełączników ogranicznika prędkości |  | ü
27. | - ustawienie ogranicznika prędkości opadania ramienia |  | ü
28. | - ustawienie ogranicznika prędkości unoszenie ramienia |  | ü
29. | - kontrola zbieżności układu ogranicznika prędkości |  | ü
30. | - sprawdzenie mocowania ogranicznika mechanicznego unoszenia |  | ü
31. | - kontrola stanu ogranicznika mechanicznego unoszenia |  | ü
32. | - sprawdzenie mocowania tłumika drgań |  | ü
33. | - kontrola stanu części roboczej tłumika drgań |  | ü
34. | - ustawienie tłumika drgań |  | ü
35. | - sprawdzenie stanu śruby kontrolującej tłumik drgań |  | ü
36. | - sprawdzenie uszczelnień drzwi obudowy szlabanu |  | ü
37. | - sprawdzenie mocowania sterownika w obudowie szlabanu |  | ü
38. | - sprawdzenie stanu obudowy sterownika |  | ü
39. | - sprawdzenie wypoziomowania ramienia szlabanu w pozycji opuszczonej jak i podniesionej |  | ü
40. | - sprawdzenie zamocowania ramienia w uchwycie |  | ü
41. | - sprawdzenie stanu ramienia szlabanu |  | ü
| 3. Sterownik |  | ü
1. | Sprawdzenie mocowania płytki sterownika w obudowie |  | ü
2. | - sprawdzenie prawidłowości i stanu podłączenia zasilania do listwy zaciskowej |  | ü
3. | - sprawdzenie stanu gniazda zasilania na płycie sterownika |  | ü
4. | - sprawdzenie nominałów bezpieczników na płycie sterownika |  | ü
5. | - sprawdzenie prawidłowości i stanu podłączenia motoreduktora do listwy zaciskowej |  | ü
6. | - sprawdzenie prawidłowości i stanu podłączenia akcesoriów do listwy zaciskowej
7. | - sprawdzenie stanu gniazda do podłączenia listwy zaciskowej akcesoriów |  | ü
8. | - sprawdzenie stanu zwór na listwie zaciskowej (zgodnie z dokumentacją i wymaganiami użytkownika odnośnie trybu pracy szlabanu) |  | ü
9. | - sprawdzenie prawidłowości i przejrzystości zamocowania przewodów w obudowie sterownika |  | ü
10. | - sprawdzenie prawidłowości i przejrzystości zamocowania przewodów w obudowie szlabanu |  | ü
11. | - sprawdzenie ustawienia przełączników wyboru na płycie sterownika (zgodnie z dokumentacją i wymaganiami użytkownika odnośnie trybu pracy szlabanu) |  | ü
12. | - sprawdzenie regulacji prędkości ruchu ramienia i ustawienie jej na wymaganą wartość (poprzez wybór złącza na autotransformatorze) |  | ü
13. | - regulacja czasu opóźnienia zadziałania szlabanu |  | ü
14. | - sprawdzenie regulacji czasu automatycznego opuszczania i ustawienie go na wymaganą wartość |  | ü
15. | - sprawdzenie pracy sterownika przy sterowaniu ręcznym w trybach TYLKO ZAMYKANIE, TYLKO OTWIERANIE, ZAMYKANIE-STOP-OTWIERANIE |  | ü
16. | - sprawdzenie stanu izolacji linii zasilającej |  |  | Raz w roku
17. | - kontrola stanu izolacji przewodów połączeniowych motoreduktora
4. Akcesoria:
a) lampa KIARO
1. | - sprawdzenie mocowania obudowy do podstawy |  | ü
2. | - kontrola ustawień zworek |  | ü
3. | - sprawdzenie stanu kabli połączeniowych
4. | - sprawdzenie stanu styków oprawki żarówki |  | ü
5. | - sprawdzenie stanu izolacji przewodów połączeniowych
6. | - sprawdzenie wartości napięcia zasilającego |  | ü
7 | - sprawdzenie prawidłowości pracy
b) zestaw lampek mocowanych do ramienia:
1. | - sprawdzenie stanu mocowań oprawek poszczególnych lampek
2. | - sprawdzenie stanu styków oprawek
3. | - sprawdzenie stanu przewodu zasilającego w przejściu przez motoreduktor
4. | - sprawdzenie stanu izolacji przewodów połączeniowych
5. | • sprawdzenie wartości napięcia zasilającego
6. | - sprawdzenie prawidłowości pracy
c) fotokomórki
1. | - sprawdzenie stanu obudowy i szybki części nadawczej i odbiorczej |  | ü
2. | - sprawdzenie mocowania fotokomórek do obudowy / słupka |  | ü
3. | - sprawdzenie połączeń kablowych na listwie zasilającej |  | ü
4. | - sprawdzenie wartości napięcia zasilającego |  | ü
5. | - sprawdzenie stanu i ustawienia zworek |  | ü
6. | - sprawdzenie stanu obudowy ekranującej diody nadawczej i odbiorczej |  | ü
7. | - sprawdzenie prawidłowości pracy fotokomórki nadawczej |  | ü
8. | - sprawdzenie prawidłowości pracy fotokomórki odbiorczej
9. | - sprawdzenie stanu zestyków przekaźnika wyjściowego (NO-C-NC) poprzez pomiar oporności |  | ü
10. | - sprawdzenie izolacji przewodów połączeniowych
11. | - sprawdzenie zbieżności toru nadawczego z odbiorczym |  | ü
d) tor radiowy:
1. | - sprawdzenie stanu złączy i prawidłowości mocowania płytek z złączach |  | ü
2. | - sprawdzenie podłączenia anteny do odbiornika (lub do płytki sterownika) |  | ü
3. | - sprawdzenie stanu izolacji przewodu antenowego |  | ü
4. | - sprawdzenie pracy odbiornika na poszczególnych kanałach (z pilotem serwisowym) |  | ü
5. | - ustawienie częstotliwości środkowej filtru wejściowego odbiornika
6. | - sprawdzenie prawidłowości pracy odbiornika i dekodera z pilotem serwisowym |  | ü
7. | - sprawdzenie prawidłowości pracy układu dekodera (dla 3 różnych kodów)
8. | - zakodowanie dekodera na kod użytkownika |  | ü
9. | - sprawdzenie pracy toru z pilotami użytkownika
| f) antena odbiorcza |  | ü
1. | - sprawdzenie mocowania obudowy anteny do postawy |  | ü
2. | sprawdzenie stanu anteny prętowej |  | ü
3. | - sprawdzenie mocowania przewodu połączeniowego do płytki odbiorczej |  | ü
4. | - sprawdzenie stanu obudowy anteny |  | ü
5. | - sprawdzenie prawidłowości mocowania anteny |  | ü
g) podpora do mocowania fotokomórek
1. | - sprawdzenie stanu podpory (brak uszkodzeń mechanicznych)
2. | - sprawdzenie mocowania podpory do podstawy
3. | - sprawdzenie wypoziomowania podpory nadajnika i odbiornika
h) podpora ramienia
1. | - sprawdzenie stanu podpory
2. | - sprawdzenie mocowania podpory do podstawy |  | ü
3. | - sprawdzenie stanu tłumika drgań i jego mocowania |  | ü
i) wspornik do mocowania lamp KIARO
1. | - sprawdzenie stanu wspornika |  | ü
2. | - sprawdzenie mocowania wspornika do podstawy |  | ü
5. Czvtnik zbliżeniowy PRT 62/6/0 z kontrolerem dostępu
1. | - oczyszczenie zewnętrznych elementów czytnika z zanieczyszczeń atmosferycznych |  | ü
2. | - przegląd układu połączeń oraz styku połączeń ,przegląd napięć zasilania |  | ü
3. | sprawdzenie styku przekaźników sterujących |  | ü
6. Brama przesuwna
1. | - sprawdzanie połączeń na listwach zaciskowych płyty elektroniki
2. | - pomiary napięć
3. | - ustawienie punktów krańcowych bramy
4. | - sprawdzenie poprawności działania fotokomórek |  | ü
5. | - ustawienie prądów pracy i przeciążenia bramy
6. | - dokonanie regulacji napędu do listwy zębatej
7. | - usunięcie zanieczyszczeń oraz konserwacja zębatek i listwy zębatej
8. | sprawdzenie i regulacja mechanizmu zazębiania
9. | - ustawienie poziomu i pionu bramy
10. | - sprawdzenie styków przekaźników oraz mikro wyłączników
11. | - usunięcie zanieczyszczeń z fotokomórek
12. | - sprawdzenie, dokręcenie oraz przesmarowanie punktów mocujących napęd oraz bramę |  | ü
7. domofon
1. | - sprawdzenie połączenia miedzy kasetą a unifonami |  | ü
2. | - sprawdzenie głośności, mikrofon-głośniki |  | ü
3. | - sprawdzenie okablowania |  | ü