## Arkusz1
LISTA KONTROLNYCH PUNKTÓW BRAMY/ROLET | załącznik nr 2
przedmiot kontroli/regulacji/konserwacji | przegląd eksploatacyjny 1 | przegląd eksploatacyjny 2 | przegląd eksploatacyjny 3 | przegląd eksploatacyjny 4
data kolejnego przegladu
powieżchnia montazowa równa i stabilna
garaż przed montażem wysuszony po wszelkich mokrych pracach budowlanych
zawiasy środkowe i boczne zamontowane z zachowaniem liniowosci osi
sekcje płata zamontowane w poziomie i prostopadle do prowadnic
na prowadnicach i elementach stalowych brak śladów po wikwitach cieczy/wilgoci świadczacej o złej wentylacji lub o prowadzeniu mokrych prac budowlanych po zainstalowaniu bramy
folia osłonowa zdjeta, powierzchnia płata oczyszczona z ew. pozostałości kleju
liczba cykli pracy bramy
kontrola zamocowania bramy
pionowosc i równoległość prowadnic
zgodność wymiarowa przekątnych oraz zgodnośc rozstawu prowadnic i szerokości bramy
sztywność i stabilnośc prowadnic, poprawne prowadzenie rolki na całej długosci prowadnic
zabezpieczenie powierzchni śrub stalowych, powierzchni ciernych, oraz powierzchni zgrzewów wazelinątechniczna
sztywnośc i stabilność zamocowania konsol
kontrolasystemu równoważaenia płata
kontrola połączeń klinowych bebnów linowych/konsol/zabezpieczeń opadowych oraz walu
siła zamkniecia bramy odpowiadajaca 260N
wyrównoważenie płata w odstępach ok 50cm
siła potrzebna do uniesienia płata odpowiadajaca 260N
równonapiete linki nośne
linki napięte w całym zakresie pracy bramy
linki nie ocierają o żadne elementy bramy w całym zakresie pracy
kontrola stanu linek
kontrola stalu tulei/ lub kauszy i jej zamocowania w uchwycie podłogowym
kontrola elementów ruchomych
kontrola biezni rolek
kontrola stanuoraz smarowanie łozysk rolek tovznych
kontrola regulacji uchwytów rolek na zawiasie bocznym
kontrola mocowania zawiasów
kontrola zabezpieczenie przed skutkami peknięcia spręzyn i lin
kontrola luzu współpracujacych segmentów podczas otwierania i/zamykania bramy
kontrola zamocowania zamka i zapadki ryglujacej
smarowanie mechanizmu ryglowania zamka
zabezpieczenie powierzchni śrub stalowych oraz ciernych wazelina techniczną
kontrola elementów niemetalowych
kontrola i smarowanie odpowiednim konserwantem uszczelki podłogowej
kontrola o smarowanie odpowiednim konserwantem usztelek ościeznicy
kontrola i smarowanie odpowiednim konserwantem uszczelki górnej
kontrola klamek, okien i uchwytów
kontrola napedu elektrycznego BIG TOR
sztywność i stabilność mocowania napędu
powierzchnia motoreduktrora czysta i sucha
kontrola połączenia napędu z bramą (wal-klin-wpust-jarzmo/szyna-cięgno-panel)
kontrola stanu izolacji przewodów elektrycznych
kontrola stanu przewodu spiralnego
kontrola położenia wyłączników krańcowych
kontrola stanu jednostki sterującej
kontrola dzialania bezpieczników-wyłaczników krawędzowych
kontrola zatrzymania bezpieczeństwa (foto, OSE, wył. Przeciązeniowy, wył. Krawędziowe)
kontrola systemu awaryjnego odryglowania
kontrola sił zamykania i otwierania zgodnie z obowiazujacymi normami