**………..….,dnia…………**

*……………………………*

*(pieczęć wykonawcy)*

*Znak sprawy* **TZ2.374.56.3.2025.CP**

# FORMULARZ OFERTY

**(zamówienie o wartości do 130 000 zł)**

## na wykonanie dostawy dwóch klimatyzatorów przenośnych WARMTEC FROYA KP35W dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni

**dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni**

## Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

ul. Chrzanowskiego 10

81-338 Gdynia

## Nazwa i adres WYKONAWCY:

NAZWA: ………………………………………………………………………………

ADRES: ……………………………………………………………………………….

NIP: ……………………………………………………………………………………

OSOBA DO KONTAKTU……………………………………………………….

## Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cena netto ogółem: ……………………….…………………………. zł

podatek VAT: w wysokości ( %),…………...….……….... zł

cena brutto ogółem : ……………………………..……..….……. zł

słownie brutto: ……………………………………..……..….…….. zł

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dokładna nazwa** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto w (zł.)** | **Wartość brutto w (zł.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4X5) |
| 1 | **Klimatyzator przenośny:**  producent: Warmtec model: Froya KP35W  Specyfikacja techniczna:  - zasilanie: 230V~/ 50 Hz  - powierzchnia użytkowania: do 40 m²  - wydajność chłodnicza: 3,5 kW  - maks. zużycie energii: - chłodzenie: 1,3 kW, ogrzewanie: 1,1 kW  - wydajność grzewcza: 3,2 kW  - klasa energetyczna: chłodzenie: A, ogrzewanie A+  - efektywność EER: 2,6, COP: 2,8  - czynnik chłodniczy: R290  - wydajność osuszania: do 40,8 l/24 h  - zakres regulacji temp. pracy dla: chłodzenia: 18℃ - 32℃, ogrzewania: 13℃ - 27℃  - zakres regulacji wentylatora: 2-stopniowy  - poziom głośności: 52 dB(A)  - poziom mocy akustycznej: 65 dbB(A)  - stopień ochrony: IPXO  - długość przewodu zasilającego: 1,5 m  - średnica rury odprowadzającej powietrze: 15 cm  - wymiary urządzenia (szer. x wys. X gł.): 41,9x68,8x35,8 cm  - waga urządzenia: 27,5 kg  Charakterystyka urządzenia:  - sterowanie za pomocą Wi-Fi  - 2 prędkości pracy wentylatora  - automtyczne odprowadzenie skroplin w trybie chłodzenia  - funkcja SWING, SLEEP, SMART, TURBO, UV  - blokada rodzicielska  - timer  W skład zestawu wchodzi:  1) klimatyzator przenośny Warmtec Froya KP35W Wi-Fi  2) rura odprowadzająca powietrze o dł. 1,5 m  3) końcówka wlotowa rury  4) kółka ułatwiające przemieszczenie  5) pilot zdalnego sterowania + 2 x bateria LR03 AAA 1,5V  6) karta gwarancyjna  7) instrukcja obsługi w języku polskim | szt. | 2 |  |  |

**Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy, rozładunku.**

## Informacje dodatkowe:

* 1. Termin wykonania zamówienia: do **21 dni**, licząc od dnia otrzymania zamówienia.
  2. Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był nowy i wolny od wad fizycznych (przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towaru z opisem przedmiotu zamówienia).
  3. Przedmiot zamówienia musi być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu i składowania oraz musi być zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w formularzu oferty. Wynagrodzenie za dostawę, w której przedmiot zamówienia jest niezgodny z umową zostanie uregulowane w terminie do **30 dni** po otrzymaniu towaru właściwego.
  4. Termin obowiązywania gwarancji wynosi: **36 miesięcy** od dnia sprzedaży urządzenia Zamawiającego.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami dostawy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

………………………………

podpis Wykonawcy