## F_CENOWY
FORMULARZ CENOWY WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(zamówienie o wartości do 130 000 zł)
dostawa wyciągu odsysającego do prac spawalniczych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni,
o parametrach nie gorszych niż podane w poniższym opisie.
(przedmiot zamówienia)
TZ2.374.116.4.2025.WR
(znak sprawy)
L.P. | Nazwa towaru | Jedn. | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | PRODUCENT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Urządzenie filtrowentylacyjne jednostanowiskowe UFO-1000 Nr katalogowy 805U29 lub równoważne - wersja mobilna z recyrkulacją, podciśnienie 1600 Pa, napięcie 230V,moc 0,75 kW Nr. , wyposażone w wysokoskuteczny filtr nabojowy,skuteczność filtra nie mniej niż 99,9 % , powierzchnia filtrująca min. 18 m.kw., pneumatyczny zespół regeneracji filtra ,łapacz iskier-filtr siatkowy,urządzenie wyposażone w ramię stojące o dł.3 m., ERGO LUX Nr katalogowy 801R85 L/3-R lub równoważne - zapewniające łatwe manewrowanie za pomocą przegubów ciernych, zakończone ssawką LST Nr katalogowy 810H50 T lub równoważną - fi 170mm | kpl. | 1
…......................, dnia…..................... |  |  |  |  | …..............................................
podpis Wykonawcy