## F_CENOWY
FORMULARZ CENOWY
(zamówienie o wartości do 130 000 zł)
dostawa armatury hydraulicznej dla potrzeb urzędu Morskiego w Gdyni
(przedmiot zamówienia)
TZ2.374.48.2026.PM
(znak sprawy)
L.P. | Nazwa towaru | Jedn. | ILOŚĆ | CENA NETTO/SZT. (ZŁ)2 | WARTOŚĆ NETTO OGÓŁEM (ZŁ) | WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM (ZŁ) | CENA BRUTTO/SZT. (ZŁ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Bateria natryskowa ścienna z wężem i słuchawką i wieszakiem srebrna Ferro BIS77 | szt | 7
2 | Bateria umywalkowa wysoka DEANTE ASTER chrom z wylewką "u" BCA_062M | szt. | 7
3 | wąż natryskowy uniwersalny 2,0m kolor chrom Deante | szt | 5
4 | słuchawka natryskowa uniwersalna kolor chrom Deante Alpinia NGA 05RS | szt. | 7
5 | syfon uniwersalny zlewozmywakowy podwójny Fi 50 biały Viega | szt. | 2
6 | syfon uniwersalny zlewozmywakowy pojedyńczy Fi 50 biały Viega | szt. | 5
7 | zaślepka do przelewu DEANTE płaska chromowana XZX00ZC00 | szt | 5
8 | przedłużka mosiężna 1/2 2,5 cm | szt. | 10
9 | przedłużka mosiężna 1/2 1,0cm | szt. | 10
10 | przedłużka mosiężna 1/2 2 cm | szt. | 10
11 | przedłużka mosiężna 1/2 1,5 cm | szt | 10
12 | zawór kątowy do baterii 1/2 na 1/2 Valvex | szt | 22
13 | wężyki do baterii w oplocie stalowym 1/2 na 1/2 60 cm | szt. | 9
14 | wężyki do baterii w oplocie stalowym 1/2 na 3/8 50 cm | szt | 4
15 | zawór bezpieczeństwa do bojlera 1/2" 6 bar mosiadz | szt. | 2
16 | nypel 1/2 na 1/2 mosiezny | szt | 20
17 | nypel 1/2 na 3/4 mosiezny | szt | 10
18 | kolanko nyplowe 1/2 mosiezne gw | szt. | 20
19 | Perlator metalowy do baterii w kolorze chromu, wkręcane na gwint zewnętrzny | szt | 5
20 | Perlator metalowy do baterii w kolorze chromu, wkręcane na gwint wewnętrzny | szt | 5
21 | śrubunek mosiężny prosty 1/2 cala | szt. | 10
22 | śrubunek mosiężny prosty 3/4 cala | szt. | 10
23 | śrubunek mosiężny prosty 1 cal | szt. | 10
24 | rura pex 32mm- 1 rolka 50m | szt. | 1
25 | złaczka prosta pex 32x1 GZ do zaprasowania | szt. | 5
26 | kolano pex 32x32 do zaprasowania mosiężne | szt. | 5
27 | złaczka prosta pex 32x1 GW do zaprasowania | szt. | 5
28 | OTULINA NA RURĘ 32 35/6 IZOLACJA RUR PEX 10 mb Niebieska | szt. | 2
29 | OTULINA NA RURĘ 32 35/6 IZOLACJA RUR PEX 10 mb Czerwona | szt. | 2
30 | Bateria FALA Flexible 75670 Czarny | szt. | 4
31 | Bateria kuchenna eleastyczna wylewka Luno BOC N74M nero DEANTE | szt. | 6
32 | Geberit zawór napełniający 1/2 cala boczny | szt. | 3
33 | grzejnik olejowy Raven EGO003 2500W | szt. | 4
34 | termostat głowica grzejnika Danfoss RAW-K 5135 | szt. | 2
35 | pokrętła metalowe do baterii okrągłe 1/2 czerwony/ niebieski | kpl | 5
36 | pokrętło metalowe do baterii okrągłe 3/8 czerwony/ niebieski | kpl | 5
37 | głowica do baterii umywalkowej 1/2 | szt. | 10
38 | głowica do baterii umywalkowej 3/8 | szt. | 10
39 | Redukcja ocynk.1"x3/4" | szt | 10
40 | Redukcja ocynk. 5/4"x1" | szt | 10
41 | Redukcja ocynk.1 1/2"x5/4" | szt | 10
42 | Uchwyt stalowy z gumą do PCV 100 objema do rur | szt | 20
43 | śrubunek grzejnikowy 1" | szt | 10
44 | śrubunek nyplowy 2" | szt | 10
45 | zawór 1" półśrubunek | szt | 5
46 | Rura kanalizacyjna PCV Fi 50 - 50 cm | szt | 5
47 | kolano PCV Fi 50 90 stopni | szt | 10
48 | kolano PCV Fi 50 45 stopni | szt | 20
49 | kolano PCV Fi 50 67 stopni | szt | 20
50 | kolano PCV Fi 50 15 stopni | szt | 20
51 | kolano PCV Fi50 30 stopni | szt | 20
52 | kolano PCV 110 /67stopni | szt | 10
53 | kolano PCV 110/ 30stopni | szt | 10
54 | Rura 50/250 mm | szt | 20
55 | Rura 32/1000 mm | szt | 10
56 | Nypel chrom 3/8 | szt | 10
57 | Korek 1" ocynkowany | szt | 5
58 | Redukcja nyplowo-mufowa 3/4x1/2 mosiadz | szt | 10
59 | Syfon do pralki 32 | szt | 5
60 | Traper 110x90st. L=230 mm | szt | 3
61 | Traper PCV 110x250 prosty | szt | 3
62 | mimośród uniwersalny | szt | 5
63 | złączka do grzejnika 15x3/4 miedź | szt | 10
64 | Mufa przejście 18x1/2 | szt | 10
65 | Łuk nyplowy Cu18 45st | szt | 10
66 | Łuk zwykły Cu18 45st | szt | 10
67 | Kolano Cu15/90st | szt | 20
68 | Kolano nyplowy Cu15/90st | szt | 20
69 | Nypel reduk.Cu 1/2x15 | szt | 10
70 | Nypel Cu28 x1" | szt | 5
71 | Elektryczny podgrzewacz wody akumulacyjny, Midea, M-D30-15F6, 30l, biały | szt | 1
72 | Zawór termostatyczny prosty Danfoss Ra-n 1/2 cala | szt | 10
73 | Bojler + GRZAŁKA 1,5kW z podwójną wężownicą do cwu ELEKTROMET WGJ 100 L | szt | 1
74 | Kospel Amicus EPO2-4 przepływowy podgrzewacz wody 4,4kW | szt | 1
75 | Manometr Wika 213.53 - 9021981; 0-6 bar; NS 63 mm; G 1/4 B przyłącze dolne; nierdzewny | szt | 1
76 | 1/2" Nypel dwustronny 6-kt. Kwasoodporny 316L, rodzaj gwintu: BSP, DN15, długość całkowita 34 mm, ciśnienie: 10 bar | szt | 10
77 | 3/4" Nypel dwustronny 6-kt. Kwasoodporny 316L rodzaj gwintu: BSP, DN20, długość całkowita 33 mm, ciśnienie: 10 bar | szt | 5
78 | 1 " Nypel dwustronny 6-kt. Kwasoodporny 316L, gwint zewnętrzny, DN25, rodzaj gwintu: BSP, długość całkowita: 42 mm,grubość ścianki: 3,15 mm, ciśnienie: 10 bar, | szt | 5
79 | 1/8" Nypel dwustronny 6-kt. Kwasoodporny 316L,gwint zewnętrzny, DN6, rodzaj gwintu: BSP, długość całkowita: 29mm, grubość ścianki: 2,7 mm, ciśnienie 10bar | szt | 10
80 | 3/8" Kolano gwintowane kwasoodporne Gw/Gw 316, gwint wewnętrzny, DN10, rodzaj gwintu: BSP, kąt zgięcia: 90st. Gwint dwustronny, ciśnienie 10 bar | szt | 5
81 | 1/2" Kolano gwintowane kwasoodporne Gw/Gw 316, gwint wewnętrzny, DN15, rodzaj gwintu: BSP, kąt zgięcia: 90st. Gwint dwustronny, ciśnienie 10 bar | szt | 5
82 | 3/4" Kolano gwintowane kwasoodporne Gw/Gw 316, gwint wewnętrzny, DN20, rodzaj gwintu: BSP, kąt zgięcia: 90st. Gwint dwustronny, ciśnienie 10 bar | szt | 5
83 | 1" Kolano gwintowane kwasoodporne Gw/Gw 316, gwint wewnętrzny, DN25, rodzaj gwintu: BSP, kąt zgięcia: 90st. Gwint dwustronny, ciśnienie 10 bar | szt | 5
84 | 1/2" - 1/4" Redukcja gwintowana nierdzewna 316L, GZ 1/2" x GW 1/4", rodzaj gwintu: BSP | szt | 5
85 | 3/8" Trójnik gwintowany nierdzewny 1.4401, gwint trzystronny wewnętrzny, rodzaj gwintu: BSP, ciśnienie 10bar | szt | 5
86 | 1/2" Trójnik gwintowany nierdzewny 1.4401, gwint trzystronny wewnętrzny, rodzaj gwintu: BSP, ciśnienie 10bar | szt | 5
87 | 3/4" Trójnik gwintowany nierdzewny 1.4401, gwint trzystronny wewnętrzny, rodzaj gwintu: BSP, ciśnienie 10bar | szt | 5
88 | 1/2" - 3/8" Redukcja gwintowana nierdzewna 1.4401, GZ 1/2" x GW 3/8", rodzaj gwintu: BSP | szt | 5
89 | 3/4" x 1/2" Redukcja gwintowana nierdzewna 1.4401, GZ 3/4" x GW 1/2", rodzaj gwintu: BSP | szt | 5
90 | 1 0/0" x 3/4" Redukcja gwintowana nierdzewna 1.4401, GZ 1" x GW 3/4", rodzaj gwintu: BSP | szt | 5
91 | 1 0/0" x 1/2" Redukcja gwintowana nierdzewna 1.4401, GZ 1" x GW 1/2", rodzaj gwintu: BSP | szt | 5
92 | 1 1/2" Nypel dwustronny 6-kt. Kwasoodporny 1.4401, GZ, rodzaj gwintu: BSP, długosć całkowita: 58mm, ciśnienie 10bar | szt | 2
93 | Zawór kulowy nierdzewny 2-cz GG 1/4" 1.4401 gwint wewnętrzny, ciśnienie robocze: 0-63bar, 1000PSI, zakres temperatur: od -20 st. C do 120 st. C, uszczelnienie: PTFE, gwint dwustronny, rodzaj gwintu: BSP, | szt | 2
94 | Zawór kulowy nierdzewny 2-cz GG 3/8" 1.4401 gwint wewnętrzny, ciśnienie robocze: 0-63bar, 1000PSI, zakres temperatur: od -20 st. C do 120 st. C, uszczelnienie: PTFE, gwint dwustronny, rodzaj gwintu: BSP, | szt | 2
95 | Zawór kulowy nierdzewny 2-cz GG 1/2" 1.4401 gwint wewnętrzny, ciśnienie robocze: 0-63bar, 1000PSI, zakres temperatur: od -20 st. C do 120 st. C, uszczelnienie: PTFE, gwint dwustronny, rodzaj gwintu: BSP, | szt | 2
96 | Zawór kulowy nierdzewny 2-cz GG 3/4" 1.4401 gwint wewnętrzny, ciśnienie robocze: 0-63bar, 1000PSI, zakres temperatur: od -20 st. C do 120 st. C, uszczelnienie: PTFE, gwint dwustronny, rodzaj gwintu: BSP, | szt | 2
97 | Zawór kulowy nierdzewny 2-cz GG 1" 1.4401 gwint wewnętrzny, ciśnienie robocze: 0-63bar, 1000PSI, zakres temperatur: od -20 st. C do 120 st. C, uszczelnienie: PTFE, gwint dwustronny, rodzaj gwintu: BSP, | szt | 1
98 | Nypel do węża kwasoodporny 3/8" 1.4401 DN 10, długość całkowita 36 mm, grubość ścianki: 2,45 mm, nypel na klucz 18, nypel na waż: 11,5 mm, ciśnienie: 10 bar | szt | 10
99 | Nypel do węża kwasoodporny 1/2" 1.4401 DN 15, długość całkowita 44,5 mm, grubość ścianki: 2,78 mm, nypel na klucz 21,5, nypel na waż: 13,0 mm, ciśnienie: 10 bar | szt | 10
100 | Nypel do węża kwasoodporny 3/4" 1.4401 DN 20, długość całkowita 66,0 mm, grubość ścianki: 2,87 mm, nypel na klucz 28, nypel na waż: 20,0 mm, ciśnienie: 10 bar | szt | 5
101 | Nypel do węża kwasoodporny 1" 1.4401 DN 25, długość całkowita 76,0 mm, grubość ścianki: 3,15 mm, nypel na klucz 35, nypel na waż: 26,0 mm, ciśnienie: 10 bar | szt | 5
102 | komplet termostatyczny do grzejnika z głowicą 1/2"prosty FERRO | szt | 10
103 | komplet termostatyczny do grzejnika z głowicą 1/2" katowy FERRO | szt | 10
104 | przyłącze z gwintem wewnętrznym (do węża ogrodowego) mosiądz | szt | 2
105 | przyłącze na kran 3/4" mosiądz | szt | 2
106 | Kompakt WC biały typ warszawski w komplecie z deską wolnoopadającą, śrubami montażowymi CERSANIT | kpl | 3
| Ogółem |  | 802 | X |  |  | X
…......................, dnia…..................... |  |  |  |  | …..............................................
podpis Wykonawcy